## CDE DREEM ERSI
CADRE DU DETAIL ESTIMATIF POUR MISE AUX NORMES DU DREEM ET LA REHABILITATION DE LA CASERNE DE L'ERSI
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | UNITAIRE H.T (CFA) | TOTAL HT (CFA)
I - | LOT I : MISE AUX NORMES DU DREEM
I - 1 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER
10.1 | Installation et repli de chantier | F | 1
Sous Total Installation et repli de chantier
I -2 | TRAVAUX PRELIMINAIRES PREPARATOIRES
20.0 | Dosssier d'exécution | FF | 1
20.1 | Démolition du du forage et de l'unité de traitement existant | FF | 1
20.2 | Déplacement et reconstruction de la clôture existante | FF | 1
20.3 | Excavation de la fosse pour le réservoir enterré | m3 | 220
20.4 | Compactage du fond de la fosse | m2 | 59
20.5 | Décapage de la terre végétale de l'emplacement des travaux | m2 | 165
20.6 | Nivellemenent et compactage du sol sous les dalles de propreté et sous le caniveau | m2 | 223
20.7 | Remblaiement sur 2x20 cm sous les dalles de propreté et autour du caniveau en béton nouvellement construit | m3 | 155
20.8 | Compactage du remblai juqu'a 98 % de l'OPM | m3 | 155
Sous Total Travaux Préliminaires
I -3 | CONSTRUCTION RESERVOIR ENTERRE
30.1 | Béton de propreté dosée à 200 kg/m3 | m3 | 2.5
30.2 | Radier en BA étanche du reservoir enterré dosé à 350 kg ep 20 cm | m3 | 10
30.3 | Voiles en BA étanche du réservoir enterré dosées à 350 kg/m3 ep 20 cm | m3 | 16.5
30.4 | Toit du réservoir en BA étanche enterré dosé à 350 kg/m3 ep 17 cm | m3 | 7.5
30.5 | Enduit extérieur en bitume fluidifié | m2 | 76
30.6 | Trappe de ravitaillent en acier galvanisé | u | 2
Sous Total Reserve enterré
I -4 | CONDUITES D'ALIMENTATION
40.1 | Branchement de la reserve enterré au réseau urbain avec des conduite en fonte DN 100 | FF | 1
40.2 | Réhabilitation des conduites de ravitaillement actuelles du DREEM | FF | 1
40.3 | Fourniture et pose d'une conduite en fonte DN 100 entre la reserve enterrée et la vanne by pass du DREEM y compris coudes et manchon évantuels | ml | 143
40.4 | Fourniture et Pose d'une pompe de relevage centrifuge bi-bloc y compris la constrction d'un abri pour la pompe suivant les plans | U | 1
40.5 | Fourniture et pose d'une conduite en fonte DN 100 entre la vanne by-pass et les reserves aériennes du DREEM y compris coudes et manchon évantuels | ml | 11
40.6 | Fourniture et pose d'une conduite en fonte DN 150 pour ravitaillement des camions y compris coudes et manchon évantuels | ml | 11
40.7 | Fourniture et pose d'une vanne bypass en fonte DN 100 | u | 1
40.8 | Regard en BA pour abriter la vanne by-pass | u | 1
Sous Total Conduites d'alimentation
I-5 | CONSTRUCTION DES DALLES DE PROPRETE
50.1 | Béton de propreté dosé à 200kg/m3 sous les dalles | m3 | 10
50.2 | Béton pour les dalles de propreté dosé à 350 kg/m3 ep 15cm | m3 | 41
Sous Total Construction des dalles de propreté
I-6 | CONSTRUCTION DU CANIVEAU EN BETON
60.1 | Béton de propreté de 5 cm sous le radier du caniveau | m3 | 2.5
60.2 | Béton armé dosé à 350 kg /m3 pour le radier du caniveau ep 15 cm | m3 | 6
60.3 | Béton armé dosé à 350 kg /m3 pour les voiles du caniveau ep 15 cm | m3 | 15
60.4 | Béton armé dosé à 350 kg /m3 pour dalle du caniveau ep 20 cm y compris les deux (2) couvercles | m3 | 8
Tot Lot I
II - | LOT II : REHABILITATION DE LA CASERNE
II-1 | Fourniture et mise en place d'un comprésseur à air de 500l capacite 12 bars | U | 1
II-2 | Fournitire et Mise en place d'un comprésseur à aire respirable pour le remplissage des bouteilles ARI | U | 1
II-3 | Fourniture et Mise en place d'un ensemble pour recharge des bouteille en CO2: |  |  |  |  | 0.375
II-3-1 | - Bouteille nourricière de 62 l | U | 1
II-3-2 | - Comprésseur de capacité 35 à 75 bars débit 60 kg/h | U | 1
II-3-3 | - Banc de chargement Tyoe 571 | U | 1
II-4 | Fourniture e Mise en place d' emétteur / Recepteur Radio VHF | U | 1
II-5 | Fourniture et Mise en place d'une flotte Talkie Walkie type Motorola ou Equivalent | U | 10
II-6 | Fourniture et Mise en Place d'une sirène pour caserne | U | 1 |  |  | 3.25
II-7 | Fourniture d'un chargeur batterie de 540 A | U | 1
II-8 | Fourniture et Mise en place d'une portique mobile équipé d'un palan hydraulique (Portée 3m; Ht 3m; Capacité 500 kg à 1 Tonne) | U | 1
Total Lot II
0.294
TOTAL GENERAL LOT I + LOT II