## DPGF bât,BLOC TECH & TWR BISSAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
N° | Désignation des ouvrages | Unt. | Qt. | P. Unitaire | P. TOTAL
|  |  |  | HT / HD | HT / HD
LOT I - GROS ŒUVRE
1 | TERRASSEMENT
1.1.a | Installation et repli de chantier y compris panneaux de chantiers | F | 1
1.1.b | Préparation du terrain dont ( Mouvement de terre pour nivellemnt à la cote +39,37 d'un volume de 9387m3 en remblai déblai):+ implantation niveau et mise |  |  |  |  | 90
| en place plate-forme | F | 1 |  |  | 306
1.1.c | Fouilles en rigoles | m3 | 420
1.1.d | Fouilles en excavation | m3 | 1723.8 |  |  | 1554.8
1.1.e | Remblais ordinaires | m3 | 1352 |  |  | 318
1.1.f | Remblais en sable d'apport | m3 | 368 |  |  | 19300m3
1.1.g | Transport en camion | F | 1 |  |  | 596.16
| TOTAL TERRASSEMENT |  |  |  |  | 462
1.1.h | FONDATIONS PROFONDES
| FP micropieux de 60 y compris toutes sujétions | U | 27
| TOTAL FONDATIONS PROFONDES |  |  |  |  | 752.16
1.2 | BETONS |  |  |  |  | 365.2
1.2.a | Réservations diverses | F | PM
1.2.b | Béton de propreté dosé à 200 sous semelles et
| sous soubassement | m3 | 65 |  |  | 231.4286
1.2.c | * Béton armé dosé à 350 pour tous elements de la structure
y compris ferraillage, coffrage et toutes sujétions
| Béton pour semelles | m3 | 330 |  |  | 456
| Béton pour radier | m3 | 103
| Béton pour poutres et longrines | m3 | 340 |  |  | 156
| Béton pour poteaux (et amorces poteaux) | m3 | 120 |  |  | 918
| Béton pour voiles | m3 | 300 |  |  | 1119.96
| Béton escaliers (tour et bloc) | m3 | 30.77
| Béton pour bêche | m3 | 20.8 |  |  | 683.2
1.2.e1 | Béton pour forme de dallage dosé à 300 y compris
| ferraillage en HA 8 quadrillage 15x15 (ep = 15 cm) | m3 | 1740
1.2.f | Autres ouvrages en béton
| auvents, appuis de fenêtre, jardiniére |  |  |  |  | 1681
| y cp ferraillage, coffrage et toutes sujétions | m3 | 86
| Béton pour accrotére | m3 | 39.6
| Béton pour linteaux | m3 | 185
| Béton pour marches d'accés, chaperons et rampes (15cm) | m3 | 19
| Béton pour paillasse | F | 1
1.2.g | Plancher à corps creux y compris poutrelles, et dalle pleine
table de compression, ferraillage, coffrage et toutes
sujétions
| Plancher en corps creux de 16+4 | m² | 1520
| Plancher en corps creux de 12+8 | m² | 850
Plancher en dalle pleine dosé à 350 y compris ferraillage,
coffrage et toutes sujétions
| Béton pour dalle pleine de 14 (bloc+tour) | m² | 1070
| Béton pour dalle pleine de 20 (bloc+tour) | m² | 492
1.2.h | Divers et imprévus | F | 1
TOTAL BETON
1.3 | MACONNERIE -ENDUITS
1.3.a | *Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 pour soubassement | m² | 1038
| *Maçonnerie en agglos creux de 0,20 pour élevation | m² | 1520
| *Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour élevation | m² | 1930
| *Maçonnerie en agglos creux de 0,10 pour élevation | m² | 722
1.3.b | Enduits
*Crépis d'égalisation dosé à 350 pour support
| carreaux faïence | m² | 1223.6
*Enduits ordinaires intérieurs verticaux et horizontaux
| au mortier de ciment dosé à 350 | m² | 8636
*Enduits ordinaires extérieurs verticaux et horizontaux au
| mortier de ciment dosé à 400 additionné de produit hydrofuge | m² | 4160
| *Enduit étanche | FF | 1
1.3.c | Chape ciment incorporée | m²
TOTAL MACONNERIES-ENDUITS
1.4 | ASSAINISSEMENT
1.4.a | Evacuation des eaux usées et eaux vannes
Canalisation en PVC pour évacuation eaux usées et
| eaux vannes y compris raccordement aux fosses septiques | F | 1
| canalisation EP et raccordement vers avaloirs, | F | 1
| Alimentation en eau en PEX-ALU pour distribution y compris Réseau incendie | F | 1
1.4.b | *Regard de visite en BA pour EU et EV de dim. 0,60x0,60 | U | 10
1.4.c | Evacuation des eaux pluviales en chute par PVC et réception par avaloirs de largeur 0,50m et écoulement vers les puits perdus | F | 1
1.4.d | Ensemble septique 30 usagers | U | 4
1.4.e | Puits perdus diamètre 2,00 - prof. : 3,00 | U | 7
1.4.f | Raccordement des eaux usées et vannes au tout à l'égout | F | PM
TOTAL ASSAINISSEMENT
1.5 | DIVERS
1.5.a | *Calfeutrement de bâtis | F | 1
1.5.b | Fourreautage électricité, téléphone, conditionnement d'air,
| réseau de détection incendie | F | 1
1.5.c | Exécution de scellements | F | 1
1.5.d | Chambre de lovage de dim. 2,00 x 2,00 prof. 1.20 y compris
| toutes sujétions | U | 6
1.5.e | Caniveaux | ml | 217
1.5.f | Feuillures pour caniveaux et plancher technique | ml | 437
1.5.g | Joint de raccordement | F | 1
1.5.h | Exécution de joints de dilatation et de rupture | F | 1
1.5.i | Bande de propreté de 1,80m de large et 40cm de hauteur | ml | 245
1.5.j | Buses en pvc enterrées | F | 1
1.6 | OBLIGATIONS DIVERSES
1.6.a | Panneau de chantier | U | 2
1.6.b | Etude des plans d'exécution et contrôle des plans | F | 1
1.6.c | Bureau de contrôle | F | 1
1.6.d | Plans de recollement | F | 1
1.7 | Vigie | ens | 1
TOTAL DIVERS
TOTAL LOT 1 GROS-ŒUVRE
LOT 2 - ETANCHEITE
2.1.a | Forme de pente en béton dosé à 300 | m² | 2260
2.2.a | Complexe isolation étanchéité | m² | 2260
| Etanchéité type ELASTOPHENE FLAM 25 AR (toilettes Etage) | m² | 148
2.2.b | Relevé d'étanchéité cf. détails acrotère | ml | 342
2.2.c | Protection d’étanchéité par dallettes | ml | 2260
2.3 | TRAVAUX DIVERS
2.3.a | Naissance de descentes d'eaux pluviales | FF | 1
2.3.b | Descentes d’eaux pluviales | FF | 1
2.3.c | Solins de protection des relevés | ml | 342
TOTAL LOT 2
LOT 3 - REVETEMENT SOLS ET MURS
3.1.a | Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 60 de 9 mm d' épaisseur | m² | 2827
3.1.b | Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 30 de 15 mm d' épaisseur | m² | 20
3.1.c | Carreaux grès cérame antidérapant 30 x 60 de 9 mm d' épaisseur | m² | 535
3.1.d | Plinthes assorties sauf toil. | ml | 2500
3.2.a | Carreaux faïence blanc 15 x 15 pour murs toilettes + espace vie+vasques | m² | 1197
3.2.b | Revêtement Alucobond | m² | 625
3.3 | Revêtement en brique de verre et claustras | m² | 30
| brique de verre | m² | 0
| claustras | m² | 65
3.4.a | couvre joint - Barre de seuil | ml | 10.8
3.4.b | Tapis brosse
| _ dimensions 1,60 x 0,90 | U | 6
TOTAL LOT 3
LOT 4 - MENUISERIES ALUMINIUM
4.2-a | Porte Extérieure en alu à vitrer avec barreaudage en aluminium
| PAB: 1,60 x 2,20 m | U | 6
| PAB1: 3,60 x 2,20 m dont deux tiercés vitrées de 0,5 m chacune | U | 1
| PA1: 1,60 m x 2,20 m | U | 12
| Porte Alu coupe feu à un ventail de 0,90 x 2,20 (PCF1) | U | 22
| Porte Alu coupe-feu à deux ventaux de 1,60 x 2,20 (PCF2) | U | 13
4.2-b | Fenêtre extérieure : 3,40 m x 1,20 m (F1) | U | 46
| Fenêtre extérieure : 1,79 m x 1,20 m (F1') | U | 2
| Fenêtre extérieure : 2,80 m x 1,20 m (F2) | U | 7
| Fenêtre extérieure : 1,60 m x 1,20 m (F3) | U | 9
| Fenêtre extérieure : 1,60 m x 0,60 m (F3') | U | 2
| Fenêtre extérieure : 1,50 m x 1,20 m (F4) | U | 2
| Fenêtre extérieure : 1,17 m x 1,20 m (F5) | U | 2
| Fenêtre extérieure : 1,20 m x 1,20 m (F6) | U | 3
| Fenêtre extérieure : 1,50 m x 0,60 m (F7) | U | 9
| Fenêtre extérieure : 1,00 m x 0,60 m (F8) | U | 11
| Fenêtre extérieure : 0,80 m x 0,60 m (F9) | U | 9
| Fenêtre extérieure : 0,40 m x 2,20 m (F10) | U | 34
| Fenêtre extérieure : 3,40 m x 0,60 m (F11) | U | 10
| Fenêtre extérieure : 2,80 m x 0,60 m (F12) | U | 1
| Fenêtre extérieure : 1,35 m x 0,60 m (F13) | U | 1
| Fenêtre extérieure : 2,35 m x 0,60 m (F14) | U | 5
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1) | U | 2
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2) | U | 2
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante2,80 x 2,53 m (EBF3) | U | 2
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4) | U | 2
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5) | U | 2
4.2.c | Baie vitrée
| Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV1) avec partie basse en plaque d'alu | U | 2
| Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV2) | U | 6
| Ensemble baie vitrée: (voir ménuiserie) (E1) | U | 7
| Ensemble baie vitrée:(voir ménuiserie (E2) | U | 1
| Ensemble baie vitrée: (voir ménuiserie(E3) | U | 1
| Ensemble baie vitrée avec porte à imposte: (voir ménuiserie(E4) | U | 1
| Store SUNSCREEN | U | 7
| Store pare soleil HELIOBLOC | U | 2
4.2.d
| Ensemble ouverture plafonnier: 6,72 x 0,92 m (OP1) | U | 1
| Ensemble ouverture plafonnier: 4,22 x 0,92 m (OP2) | U | 1
| Ensemble ouverture plafonnier: 2,01 x 0,92 m (OP3) | U | 1
| Ensemble ouverture plafonnier: 1,73 x 0,92 m (OP4) | U | 2
4.2.e | Fenêtres persiennées alu: 3,40 x 0,60 m (IAP) | U | 1
4.2.f | Garde-corps
| Garde-corps aluminium (GC1) | ml | 198
| Garde-corps aluminium type main-courante (GC2) | ml | 138
| Garde-corps aluminium avec remplissage en verre triplex(GC3) | ml | 37
4.2.g | Brise Soleil en Alu repéré BSA | ml | 180
4.3 | MENUISERIE INTERIEURE
4.3.a | Ensemble intérieur en chassis mixte et alu à vitrer
| CLV1: 1,17 x 3,00m | U | 4
| CLV2: 0,90 x 3,00m avec porte de 0,90/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLV3: 2,85 x 3,00m | U | 2
| CLV4: 1,43 x 3,00m | U | 3
| CLV5: 1,92 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLV6: 4,80 x 3,00m | U | 1
| CLV7: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLV8: 3,40 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux ventaux | U | 9
| CLV9: 4,27 x 3,00m | U | 4
| CLV10: 0,74 x 3,00m | U | 2
| CLV11: 3,40 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 5
| CLV12: 3,40 x 3,00m | U | 3
| CLV13: 2,43 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 2
| CLV14: 2,43 x 3,00m | U | 2
| CLV15: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLV16: 2,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLV17: 2,40 x 3,00m | U | 2
| CLV18: 0,94 x 3,00m | U | 1
| CLV19: 2,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 3
| CLV20: 3,87 x 3,00m | U | 3
| CLV21: 1,09 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 2
| CLV22: 1,17 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLV23: 2,46 x 3,00m | U | 1
| CLV24: 0,52 x 3,00m | U | 1
| CLV25: 1,92 x 3,00m | U | 2
| CLV26: 4,80 x 3,00 m avec porte de 1,60/2,20 m à deux ventaux | U | 2
| CLV27: 1,78 x 3,00m | U | 2
| CLV28: 1,55 x 3,00m | U | 2
| CLV29: 4,26 x 3,00m | U | 1
| CLV30: 2,93 x 3,00m | U | 2
| CLV31: 1,60 x 3,00m | U | 1
| CLV32: 0,70 x 3,00m | U | 2
| CLV33: 0,51 x 3,00m | U | 2
| CLOP0: 4,80 x 3,00m | U | 2
| CLOP1: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 1
| CLOP2: 4,80 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux ventaux | U | 1
| CLOP3: 4,60 x 3,00m | U | 8
| CLOP4: 4,60 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 4
| CLOP5: 4,93 x 3,00m | U | 2
| CLOP6: 5,73 x 3,00m | U | 2
| CLOP7 et 7': 3,88 x 3,00m dont le 7'avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U | 2
| CLOP8: 1,07 x 3,00m | U | 2
| CLOP9: 1,71x 3,00m | U | 2
| CLOP10: 3,09x 3,00m | U | 1
| CLOP11: 1,07x 3,00m | U | 1
4.3.c | Fenêtres basculantes aluvitré (F14) 2,35 x 0,60 m | U | 5
4.3.d | Ensemble MS1et MS2
| MS1 | U | 1
| MS2 | U | 1
4.3.e | Stores californiens comme décrit dans le CPTP
| Ens stores : 3,40 m x 1,20 m (F1) | U | 46
| Ens stores : 1,79 m x 1,20 m (F1') | U | 2
| Ens stores : 2,80 m x 1,20 m (F2) | U | 7
| Ens stores : 1,60 m x 1,20 m (F3) | U | 6
| Ens stores : 1,50 m x 1,20 m (F4) | U | 2
| Ens stores : 1,17 m x 1,20 m (F5) | U | 2
| Ens stores : 1,20 m x 1,20 m (F6) | U | 2
| Ens stores : 3,40 m x 0,60 m (F11) | U | 9
| Ens stores : 2,80 m x 0,60 m (F12) | U | 1
| Ens stores : 2,80 x 2,79 m (EBF1) | U | 2
| Ens stores : 2,80 x 3,08 m (EBF2) | U | 2
| Ens stores : 2,80 x 2,53 m (EBF3) | U | 2
| Ens stores : 2,94 x 2,14 m (EBF4) | U | 2
| Ens stores : 3,03 x 2,40 m (EBF5) | U | 2
TOTAL LOT 4
LOT 5 - MENUISERIES METALLIQUES
5.1.a | Portail métallique sur rail(PM1) de 5,00 x 2,20 m | U | 3
| Portillon métallique (PM2) de 1m/2,20 | U | 3
5.1.b | Grille de protection de fenêtre
| sur fenêtre F1 de dimensions 3,40 x 1,40 | U | 21
| sur fenêtre F2 de dimensions 2,80 x 1,40 | U | 2
| sur fenêtre F3 de dimensions 1,60 x 1,40 | U | 2
| sur fenêtre F4 de dimensions 1,60 x 0,60 | U | 2
| sur fenêtre F5 de dimensions 1,17 x 1,40 | U | 1
| sur fenêtre F6 de dimensions 1,20 x 1,40 | U | 2
| sur fenêtre F7 de dimensions 1,50 x 0,60 | U | 3
| sur fenêtre F8 de dimensions 1,00 x 0,60 | U | 6
| sur fenêtre F9 de dimensions 0,80 x 0,60 | U | 6
| sur fenêtre F10 de dimensions 0,40 x 2,20 | U | 2
| sur fenêtre F11 de dimensions 3,40 x 0,60 | U | 9
| sur fenêtre F12 de dimensions 2,80 x 0,60 | U | 1
| sur fenêtre F13 de dimensions 1,35 x 0,60 | U | 1
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1) | U | 2
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2) | U | 2
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante2,80 x 2,53 m (EBF3) | U | 2
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4) | U | 2
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5) | U | 2
5.1.c | Couverture de caniveaux toutes largeurs | F
5.1.d | Trappes sur chambre de lovage | U | 6
TOTAL LOT 5
LOT 6 - MENUISERIES BOIS
| Porte placard 1,50 x 2,80 m (P1) | U | 8
6.1.a | Porte isoplane 0,90 x 2,20 m (P2) | U | 58
| Porte isoplane 0,70 x 2,20 m (P3) | U | 66
6.1.b | Porte isoplane partie basse persiennées 0,70 x 2,00 m (P4) | U | 2
6.1.c | Porte de visite pour gaines techniques | U | 6
6.2.a | Habillage lisse-bois | F
6.2.b | Ensemble rangement haut | Ens | PM | PM | PM
| Bandeau cache lumière + lisse bois | Ens | 25
6.2.d | Tableau d’affichage: 2,10 x 1,20 m | U | 4
LOT 7 - ELECTRICITE COURANT FORT / CLIMATISATION /PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ;
7.2 | Fileries, gainage et circuits pour éclairage, détection incendie, extracteur d'air | ens | 1
| Goulottes | F
7.3 | Equipements
7.3.a | Postes Transformateurs élévateur et abaisseur
| Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/5,5 kV, 50Hz, 125 kVA | U | 1
| Poste transformateur abaisseur 5,5 kV/230-400V, 50Hz, 125 kVA | U | 1
| Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/3,2 kV, 50Hz, 32 kVA | U | 1
| Poste transformateur abaisseur 3,2 kV/230-400V, 50Hz, 32 kVA | U | 1
| Transformateur d'isolement 400 V/230-400V, 80 kVA, 50 Hz | U | 1
7.3.b | Tableaux base tension
| Tableau Général Basse Tension Secouru (TGBTS IT) | U | 1
| Tableau Général Basse Tension Non Secouru neutre à la terre (TGBTNS TT) | U | 1
| Tableau Général Basse Tension Secouru neutre à la terre (TGBTS TT) | U | 1
7.3.c | Câbles |  |  |  |  | 4800
| HT 3x10mm² | ml | 500 |  |  | 4796
| BT 4x70mm² | ml | 50
| BT 4x6mm² | ml | 50
| Fibre Optique 6 brins minimum | ml | 500
7.3.d | Système solaire photovoltaïque | ens | 1
7.3.e | Luminaires de premier choix
| Plafonnier à LED 2 x 19 w avec vasque diffuseur métallique petites lames | U | 415 |  |  | 2.4
| Réglette à LED 1x19 w avec vasque diffuseur | U | 60
| Réglette à LED de 1 x 19 w avec vasque diffuseur étanche pour : éclairage périphérique du bâtiment, salle transformateurs | U | 30
| Applique linolithe pour toilettes | U | 83 |  |  | 3.38
| Applique murale étanche à ampoule économique philips 8 W | U | 10
| * Bloc autonome d'éclairage de sécurité de 60 lumens | U | 85
| * Bloc autonome d'ambiance de 360 lumens | U | 183
7.3.f | Socles de prises de courant
| Socle de prise de courant 2P+T 10/16A | U | 202
| Socle de prise de courant étanche 2P+T 10/16A | U | 30
| Socle de prise de courant 3P+T 32A | U | 10
7.3.g | Appareillages de commande et de protection
| * Interrupteur simple allumage | U | 118
| * Interrupteur double allumage (DA) | U | 10
| * Interrupteur va et viens | U | 10
| * Télérupteur (bouton poussoir lumineux) | U | 26
| * Dismatic pour climatiseur | U | 87
7.3.h | Extracteurs d'air
| * Extracteur d'air d'un débit de 45 m3 / heure | U | 14
| * Extracteur d'air d'un débit de 280 m3 / heure pour salle des transformateurs | U | 1
7.3.i | CONDITIONNEMENT D'AIR
| * Split system 1,5 cv | U | 38
| * Split systm 2 cv | U | 30
| * Split systm 2,5 cv | U | 10
| * Split system 3 cv | U | 11
| * Climatiseur Armoire de 48 000 BTU | U | 3
7.4 | CIRCUITS
| a) coffrets secouru et non secouru y compris protection circuit | U | 7
| c) réseau de terre intérieurs | ens | 1
7.5 | RESEAU DE TERRE ET PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
| Protection contre les chutes directes de la foudre y compris paratonnerres ionisants, conducteurs de toiture et de descente pointes et tiges captrices, piquetes de terre | ens | 1
| Récette des équipements en usine pour trois agents ASECNA | F
TOTAL LOT 7
LOT 8 - PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | Réseau d'alimentation à partir du regard de branchement en PEXALU
| A/ pour le bâtiment: | F | 1
| B/ pour une borne incendie | F | 1
8.2 | Réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes | F | 1
8.3 | Réseaux d'évacuation des eaux pluviales | F | 1
8.4 | APPAREILS ET EQUIPEMENTS DIVERS
8.4.a | Ensemble cuvette-réservoir | U | 33
| Ensemble cuvette-réservoir pour PMR | U | 3
8.4.b | Vasque à encastrer | U | 25
| Lavabos sur colonne | U | PM | PM | Pour mémoire
8.4.c | Receveur de douche | U | 8
8.4.d | Urinoir en porcelaine | U | PM | PM | Pour mémoire
8.4.e | Évier acier inoxydable 18/10è | U | 1
8.4.f | Chauffe-eau électrique de 75 l | U | 16
8.4.g | Poste d'eau(robinet de puisage) suivant plan de masse | U | 8
| Robinet d'incendie armé | U | 6
8.4.h | Groupe de surpression avec réserve d'eau et de deux électropompes | ens | 1
| suppresseur de type à vessie de 500 litres (ballon de surpression) | U | 1
| Cuves 5m3 | U | 2
8.5 | ACCESSOIRES DIVERS
8.5.a | Miroir de lavabo et vasque | U | 25
8.5.b | Tablette de lavabo en porcelaine | U | 25
8.5.c | Porte serviettes chromé à deux barres | U | 25
8.5.d | Distributeur d'essuie-mains Tork H3 | U | 25
8.5.e | Sèche-mains automatique Zéphyr | U | 25
8.5.f | Distributeur de papier hygiénique
| * Distributeur JUMBO ABS blanc | U | 36
| * Distributeur Modèle "en rouleau" avec axe plastique avec rabat à ressort en métal chromé | U |  |  | Pour mémoire
8.5.g | Porte-savons en porcelaine | U | 44
8.5.h | Patère à deux têtes en laiton chromé | U | 10
8.4.t | Siphon de sol | U | 32
TOTAL LOT 8 PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 9 - PEINTURE
9.2.b | Peinture extérieure | m² | 4160
9.2.c | - Peinture intérieure (locaux secs) mate à dispersion copolymère
| acrylique sur enduit lisse | m² | 8606
9.2.d | - Peinture intérieure (locaux humides)
| * murs au-dessus des carreaux faïence et plafonds toilettes | m² | 600
9.2.e | Peinture laque glycérophtalique sur menuiseries bois | F | 1
9.2.f | Peinture laque glycérophtalique sur menuiseries métallique | F | 1
9.2.f | Vernis sur bois | F | 1
9.2.g | Peinture anti-poussière | F | 1 |  | Pour mémoire
TOTAL LOT 9
LOT 10 - PROTECTION INCENDIE
10.3.a | Matériel de détection incendie
| Tableau de signalisation | U | 1
| Filerie | ens | 1
| Indicateurs sonores | U | 17
| Transmetteur téléphonique | U | 1
| Détecteurs de fumée à principe optique y compris accessoires et toutes sujétions | U | 7
| Indicateurs d'action encastré y compris compris accessoires et toutes sujétions | U | 17
10.3.b | Matériel de première intervention
| - Extincteur à eau muillante de 9 l | U | 31
| - Extincteur C02 de 2 kg | U | 26
TOTAL LOT 10
LOT 11 - FAUX - PLAFOND
11.1 | Faux plafond Armstrong tel que décrit au CPTP,
| et toutes sujétions cf détails | m² | 2597
TOTAL LOT 11
LOT 12 - PLANCHER TECHNIQUE
12.1 | Plancher technique amovible | m² | 430
| Plancher technique amovible (ferméture caniveaux) | m² | 130
TOTAL LOT 12
13 | LOT 13 : CHARPENTE METALLIQUE
| Ensemble ossature métallique parking couvert | ens | 2
| Couverture parking avec panneaux solaire (voir planche 124) | m² | 125
| Couverture parking sans panneaux solaire | m² | 125
| Ensemble charpente métallique guichet unique | ens | 1
| Couverture en double peau sur charpente métallique guichet unique | m² | 320
TOTAL LOT 13
LOT 14 : BALISAGE LUMINEUX
| OBSTA H.I. / S.T.I | ens | 1
TOTAL LOT 14
LOT 15 : ASCENSEUR
15.1 | ECODISC MONOSPACE KONE – PW06/10 – 19 GAB 50 14 K | U | 1
15.4 | Nacelles manuelles y compris câblage et tte sujetions | U | 1
| Nacelle automotrice | U | 1
TOTAL LOT 15
| LOT 16 - MOBILIER |  |  |  |  | 37.87
16.1 | Mobilier de bureau
16.1.a | Mobilier de bureau de 1,80 x 0,70 avec retour informatique | U | 14
16.1.b | Mobilier de bureau de 1,40 x 0,70 avec retour informatique | U | 18
16.1.c | Sièges de bureaux | U | 33
16.1.d | Sièges visiteurs | U | 76
16.2 | Mobilier de classement et de rangement
16.2.a | Armoire de rangement | U | 45
| Armoire haute vitrée (SRC) | U | PM | PM | PM
| Armoire basse vitrée (SRC) | U | PM | PM | PM
|  | U | PM | PM | PM
| Armoire de rangement bas | U | PM | PM | PM
16.2.b | Mobilier de classement | U | 33
16.2.c | Armoires-vestiaires monobloc | U | 35
16.3 | MOBILIER POUR SALLE DE REUNION de 50 places
16.3.a | Ensemble tables de réunion pour 32 personnes | Ens | 2
| Fauteuils de réunion avec accoudoirs | U | 64
| Chaises avec écritoire pour salle de réunion | U | 18
| Bibliothèque armoire vitrée | U | 4
16.4 | Mobilier espace de loisirs, recréation et coin café
16.4.a | Table /bar | U | 1
16.4.b | Tabouret bar | U | 8
16.4.c | Salon complet 7 places avec table basse | U | 3
16.4.d | Étagère de rangement pour Boissons | U | 1
16.5 | Etablis d'électriciens de marque MANUTAN ou équivalent | U | 4
16.6 | Armoire polyvalente pour outillage y compris crochets | U | 4
16.7 | Armoires de sécours | U | 2
16.8 | PANNEAU et ecrans D’AFFICHAGE
| Panneau d’affichage 0,90 x1,20 m | U | 8
| Panneau d’affichage 2,20 x1,20 m (Hall des équipages) | U | 1
| Écrans d’affichage 40 pouces (A prendre en compte dans le volet équipement) | U | 4 | PM | Volet équipement
16.9 | Fontaine d'eau potable « ECO » | U | 8
| Fontaine d'eau froide / eau chaude | U | 1
16.10 | Réfrigerateur de 210 L | U | 2
16.11 | Table de cuisson électrique à 4 feux + Four micro onde | Ens | 1
16.12 | Poste téléviseur ecran plat LED 106,68cm + Support | Ens | 1
16.13 | Ensemble lit+matélas de 0,90x2,00 | U | 16
16.14 | Armoire d'entretien / vestiaire métallique | U | 6
16.15 | Tabourets d'atéliers | U | 8
16.16 | Rayonnage | ml | 28.6
16.17 | Chevalet de conférence | U | 2
16.18 | Cendrier / poubelles en ABS 30 litres | U | 4
16.19 | Tables modulaires pour briefing | U | 1
16.20 | Tableau d'art | U | 5
16.21 | Enseigne lumineuse intitulée "BLOC TECHNIQUE" avec logo ASECNA | U | 2
|  | U |  |  | PM
TOTAL LOT 16
LOT 17 - MAT POUR LEVAGE
| Mat pour lévage des charges depuis le sol | Ens | 1
TOTAL LOT 17
LOT 18 - VIGIE PREFABRIQUEE
| Ensemble Vigie - Préfabriquée | Ens | 1
LOT 19- V. R. D. / espaces verts (voir cptp et bpu voiries)
LOT 20 -POSTE DE CONTRÔLE
19 | Guérite tel que décrit et dessiné au plan A 130 y compris toutes sujétions | ens | 1
| Poste de garde y compris toutes sujétions | ens | 1
TOTAL LOT 19
TOTAL GENERAL HT
TOTAL GENERAL TTC
RECAPITULATION GENERALE
LOT N° | DESIGNATIONS |  |  | MONTANTS FCFA
LOT 1 | GROS - ŒUVRE .................................
LOT 2 | ETANCHEITE.........................................
LOT 3 | REVETEMENTS SOLS ET MURS.......................
LOT 4 | MENUISERIES ALUMINIUM............................
LOT 5 | MENUISERIES METALLIQUES........................
LOT 6 | MENUISERIES BOIS......................................
LOT 7 | 7. ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE / CLIMATISATION PROTECTION CONTRE LA FOUDRE…………………………………………….
LOT 8 | PLOMBERIE SANITAIRE...................................
LOT 9 | PEINTURE.........................................................
LOT 10 | PROTECTION INCENDIE..................................
LOT 11 | FAUX - PLAFONDS...........................................
LOT 12 | PLANCHER TECHNIQUE..................................
LOT 13 | CHARPENTE METALLIQUE……………………..
LOT 14 | BALISAGE LUMINEUX …………………………..
LOT 15 | ASCENSEUR………………………..……………..
LOT 16 | MOBILIERS ……………………………………….
LOT 17 | MAT POUR LEVAGE…………………………….
LOT18 | VIGIE PREFABRIQUEE
LOT19 | VRD / ESPACES VERTS
LOT20 | POSTE DE CONTRÔLE…………………………..
| TOTAL GENERAL HT | =
| TOTAL GENERAL TTC | =
N.B.: Vérifier les quantités et faire vos observations en annexe à votre offre. La liste des sous-détails des prix et le cadre du bordereau des prix unitaires forfétaires font partie de votre offre financière. L'inexitence de l'un est éliminatoire. Les VRD et espaces verts sont quantifiés dans CPTP CDE BPU voiries BISSAU
Note on D50: CAMARA Yacouba: attention
Note on D56: CAMARA Yacouba: A vérifier

## BORDEREAUX DES PRIX FORFETAIRES
BORDEREAUX DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
N° | Désignation des ouvrages | Unt. | P. Unitaire | P. Unitaire
|  |  | en chiffre | en toute lettre
LOT I - GROS ŒUVRE
1 | TERRASSEMENT
1.1.a | Installation de chantier y compris panneaux de chantiers | F
1.1.b | Préparation du terrain + implantation niveau et mise
| en place plate-forme | F
1.1.c | Fouilles en rigoles | m3
1.1.d | Fouilles en excavation | m3
1.1.e | Remblais ordinaires | m3
1.1.f | Remblais en sable d'apport | m3
1.1.g | Transport en camion | F
1.1.h | FONDATIONS PROFONDES
| FP micropieux de 60 y compris toutes sujétions | U
1.2 | BETONS
1.2.a | Réservations diverses | F
1.2.b | Béton de propreté dosé à 200 sous semelles et
| sous soubassement | m3
1.2.c | * Béton armé dosé à 350 pour tous elements de la structure
y compris ferraillage, coffrage et toutes sujétions
| Béton pour semelles | m3
| Béton pour radier | m3
| Béton pour poutres et longrines | m3
| Béton pour poteaux (et amorces poteaux) | m3
| Béton pour voiles | m3
| Béton escaliers (tour et bloc) | m3
| Béton pour bêche | m3
1.2.d | Béton banché dosé à 350 y compris ferraillage,
| coffrage et toutes sujétions pour soubassement | m3
1.2.e | Béton pour forme de dallage dosé à 300 y compris
| ferraillage en HA 6 quadrillage 25x25 (ep = 13 cm) | m3
1.2.f | Autres ouvrages en béton
auvents, appuis de fenêtre, jardiniére
| y cp ferraillage, coffrage et toutes sujétions | m3
| Béton pour accrotére | m3
| Béton pour linteaux | m3
| Béton pour marches d'accés, chaperons et rampes (15cm) | m3
| Béton pour paillasse pour pose vasques | F
1.2.g | Plancher à corps creux y compris poutrelles, et dalle pleine
table de compression, ferraillage, coffrage et toutes
sujétions
| Plancher en corps creux de 16+4 | m²
| Plancher en corps creux de 12+8 | m²
Plancher en dalle pleine dosé à 350 y compris ferraillage,
coffrage et toutes sujétions
| Béton pour dalle pleine de 14 (bloc+fût) | m²
| Béton pour dalle pleine de 18 (bloc+fût) | m²
| Béton pour dalle pleine de 20 (plancher haut Fût SV) | m²
1.2.h | Divers et imprévus | F
1.3 | MACONNERIE -ENDUITS
1.3.a | *Maçonnerie en agglos pleins de 0,20 pour soubassement | m²
| *Maçonnerie en agglos creux de 0,20 pour élevation | m²
| *Maçonnerie en agglos creux de 0,15 pour élevation | m²
| *Maçonnerie en agglos creux de 0,10 pour élevation | m²
1.3.b | Enduits
*Crépis d'égalisation dosé à 350 pour support
| carreaux faïence | m²
*Enduits ordinaires intérieurs verticaux et horizontaux
| au mortier de ciment dosé à 350 | m²
*Enduits ordinaires extérieurs verticaux et horizontaux au
| mortier de ciment dosé à 400 additionné de produit hydrofuge | m²
| *Enduit étanche | FF
1.3.c | Chape ciment incorporée | m²
1.4 | ASSAINISSEMENT
1.4.a | Evacuation des eaux usées et eaux vannes
Canalisation en PVC pour évacuation eaux usées et
| eaux vannes y compris raccordement aux fosses septiques | F
| canalisation EP et raccordement vers avaloirs, | F
| Alimentation en eau en PEX-ALU pour distribution y compris Réseau incendie | F
1.4.b | *Regard de visite en BA pour EU et EV de dim. 0,60x0,60 | U
1.4.c | Evacuation des eaux pluviales en chute par PVC et réception par avaloirs de largeur 0,50m et écoulement vers les puits perdus | F
1.4.d | Ensemble septique 30 usagers | U
1.4.e | Puits perdus diamètre 2,00 - prof. : 3,00 | U
1.4.f | Raccordement des eaux usées et vannes au tout à l'égout | F
1.5 | DIVERS
1.5.a | *Calfeutrement de bâtis y mousse coupe-feu pour les gaines | F
1.5.b | Fourreautage électricité, téléphone, conditionnement d'air,
| réseau de détection incendie | F
1.5.c | Exécution de scellements | F | PM
1.5.d | Chambre de lovage de dim. 2,00 x 2,00 prof. 1.20 y compris
| toutes sujétions | U
1.5.e | Caniveaux | ml
1.5.f | Feuillures pour caniveaux et plancher technique | ml
1.5.g | Joint de raccordement | F
1.5.h | Exécution de joints de dilatation et de rupture | F
1.5.i | Bande de propreté de 1,80m de large et 40cm de hauteur | ml
1.5.j | Buses en pvc enterrées | F
1.5.k | Paillasses en BA ( pris en compte au 1.3.f) | m3
1.6 | OBLIGATIONS DIVERSES
1.6.a | Panneau de chantier | U
1.6.b | Etude des plans d'exécution et contrôle des plans | F
1.6.c | Bureau de contrôle | F
1.6.d | Plans de recollement | F
1.7 | Vigie | ens
LOT 2 - ETANCHEITE
2.1.a | Forme de pente en béton dosé à 300 | m²
2.2.a | Complexe isolation étanchéité | m²
| Etanchéité type ELASTOPHENE FLAM 25 AR (toilettes Etage) | m²
2.2.b | Relevé d'étanchéité cf. détails acrotère | ml
2.2.c | Protection d’étanchéité par dallettes | ml
2.3 | TRAVAUX DIVERS
2.3.a | Naissance de descentes d'eaux pluviales | FF
2.3.b | Descentes d’eaux pluviales | FF
2.3.c | Solins de protection des relevés | ml
LOT 3 - REVETEMENT SOLS ET MURS
3.1.a | Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 60 de 9 mm d' épaisseur | m²
3.1.b | Carreaux grès cérame vitrifié 30 x 30 de 15 mm d' épaisseur | m²
3.1.c | Carreaux grès cérame antidérapant 30 x 60 de 9 mm d' épaisseur | m²
3.1.d | Plinthes assorties sauf toil. | ml
3.2.a | Carreaux faïence blanc 15 x 15 pour murs toilettes + espace vie+vasques | m²
3.2.b | Revêtement Alucobond | m²
3.3 | Revêtement en brique de verre et claustras | m²
| brique de verre | m²
| claustras | m²
3.4.a | couvre joint - Barre de seuil | ml
3.4.b | Tapis brosse
| _ dimensions 1,60 x 0,90 | U
LOT 4 - MENUISERIES ALUMINIUM
4.2-a | Porte Extérieure en alu à vitrer avec barreaudage en aluminium
| PAB: 1,60 x 2,20 m | U
| PAB1: 3,60 x 2,20 m dont deux tiercés vitrées de 0,5 m chacune | U
| PA1: 1,60 m x 2,20 m | U
| Porte Alu coupe feu à un ventail de 0,90 x 2,20 (PCF1) | U
| Porte Alu coupe-feu à deux ventaux de 1,60 x 2,20 (PCF2) | U
4.2-b | Fenêtre extérieure : 3,40 m x 1,20 m (F1) | U
| Fenêtre extérieure : 1,79 m x 1,20 m (F1') | U
| Fenêtre extérieure : 2,80 m x 1,20 m (F2) | U
| Fenêtre extérieure : 1,60 m x 1,20 m (F3) | U
| Fenêtre extérieure : 1,60 m x 0,60 m (F3') | U
| Fenêtre extérieure : 1,50 m x 1,20 m (F4) | U
| Fenêtre extérieure : 1,17 m x 1,20 m (F5) | U
| Fenêtre extérieure : 1,20 m x 1,20 m (F6) | U
| Fenêtre extérieure : 1,50 m x 0,60 m (F7) | U
| Fenêtre extérieure : 1,00 m x 0,60 m (F8) | U
| Fenêtre extérieure : 0,80 m x 0,60 m (F9) | U
| Fenêtre extérieure : 0,40 m x 2,20 m (F10) | U
| Fenêtre extérieure : 3,40 m x 0,60 m (F11) | U
| Fenêtre extérieure : 2,80 m x 0,60 m (F12) | U
| Fenêtre extérieure : 1,35 m x 0,60 m (F13) | U
| Fenêtre extérieure : 2,35 m x 0,60 m (F14) | U
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1) | U
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2) | U
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante2,80 x 2,53 m (EBF3) | U
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4) | U
| Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5) | U
4.2.c | Baie vitrée
| Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV1) avec partie basse en plaque d'alu | U
| Ensemble baie vitrée: 5,14 x 1,80 m (BV2) | U
| Ensemble baie vitrée: (voir ménuiserie) (E1) | U
| Ensemble baie vitrée:(voir ménuiserie (E2) | U
| Ensemble baie vitrée: (voir ménuiserie(E3) | U
| Ensemble baie vitrée avec porte à imposte: (voir ménuiserie(E4) | U
| Store SUNSCREEN | U
| Store pare soleil HELIOBLOC | U
4.2.d
| Ensemble ouverture plafonnier: 6,72 x 0,92 m (OP1) | U
| Ensemble ouverture plafonnier: 4,22 x 0,92 m (OP2) | U
| Ensemble ouverture plafonnier: 2,01 x 0,92 m (OP3) | U
| Ensemble ouverture plafonnier: 1,73 x 0,92 m (OP4) | U
4.2.e | Fenêtres persiennées alu: 3,40 x 0,60 m (IAP) | U
4.2.f | Garde-corps
| Garde-corps aluminium (GC1) | ml
| Garde-corps aluminium type main-courante (GC2) | ml
| Garde-corps aluminium avec remplissage en verre triplex(GC3) | ml
4.2.g | Brise Soleil en Alu repéré BSA | ml
4.3 | MENUISERIE INTERIEURE
4.3.a | Ensemble intérieur en chassis mixte et alu à vitrer
| CLV1: 1,17 x 3,00m | U
| CLV2: 0,90 x 3,00m avec porte de 0,90/2,20 m à un ventail | U
| CLV3: 2,85 x 3,00m | U
| CLV4: 1,43 x 3,00m | U
| CLV5: 1,92 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV6: 4,80 x 3,00m | U
| CLV7: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV8: 3,40 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux ventaux | U
| CLV9: 4,27 x 3,00m | U
| CLV10: 0,74 x 3,00m | U
| CLV11: 3,40 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV12: 3,40 x 3,00m | U
| CLV13: 2,43 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV14: 2,43 x 3,00m | U
| CLV15: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV16: 2,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV17: 2,40 x 3,00m | U
| CLV18: 0,94 x 3,00m | U
| CLV19: 2,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV20: 3,87 x 3,00m | U
| CLV21: 1,09 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV22: 1,17 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLV23: 2,46 x 3,00m | U
| CLV24: 0,52 x 3,00m | U
| CLV25: 1,92 x 3,00m | U
| CLV26: 4,80 x 3,00 m avec porte de 1,60/2,20 m à deux ventaux | U
| CLV27: 1,78 x 3,00m | U
| CLV28: 1,55 x 3,00m | U
| CLV29: 4,26 x 3,00m | U
| CLV30: 2,93 x 3,00m | U
| CLV31: 1,60 x 3,00m | U
| CLV32: 0,70 x 3,00m | U
| CLV33: 0,51 x 3,00m | U
| CLOP0: 4,80 x 3,00m | U
| CLOP1: 4,80 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLOP2: 4,80 x 3,00m avec porte de 1,60/2,20 m à deux ventaux | U
| CLOP3: 4,60 x 3,00m | U
| CLOP4: 4,60 x 3,00m avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLOP5: 4,93 x 3,00m | U
| CLOP6: 5,73 x 3,00m | U
| CLOP7 et 7': 3,88 x 3,00m dont le 7'avec porte de 0,80/2,20 m à un ventail | U
| CLOP8: 1,07 x 3,00m | U
| CLOP9: 1,71x 3,00m | U
| CLOP10: 3,09x 3,00m | U
| CLOP11: 1,07x 3,00m | U
4.3.c | Fenêtres basculantes aluvitré (F14) 2,35 x 0,60 m | U
4.3.d | Ensemble MS1et MS2
| MS1 | U
| MS2 | U
4.3.e | Stores californiens comme décrit dans le CPTP
| Ens stores : 3,40 m x 1,20 m (F1) | U
| Ens stores : 1,79 m x 1,20 m (F1') | U
| Ens stores : 2,80 m x 1,20 m (F2) | U
| Ens stores : 1,60 m x 1,20 m (F3) | U
| Ens stores : 1,50 m x 1,20 m (F4) | U
| Ens stores : 1,17 m x 1,20 m (F5) | U
| Ens stores : 1,20 m x 1,20 m (F6) | U
| Ens stores : 3,40 m x 0,60 m (F11) | U
| Ens stores : 2,80 m x 0,60 m (F12) | U
| Ens stores : 2,80 x 2,79 m (EBF1) | U
| Ens stores : 2,80 x 3,08 m (EBF2) | U
| Ens stores : 2,80 x 2,53 m (EBF3) | U
| Ens stores : 2,94 x 2,14 m (EBF4) | U
| Ens stores : 3,03 x 2,40 m (EBF5) | U
LOT 5 - MENUISERIES METALLIQUES
5.1.a | Portail métallique sur rail de 5,00 x 2,20 m | U
| Portillon métallique (PM2) de 1m/2,20 | U
5.1.b | Grille de protection de fenêtre
| sur fenêtre F1 de dimensions 3,40 x 1,40 | U
| sur fenêtre F2 de dimensions 2,80 x 1,40 | U
| sur fenêtre F3 de dimensions 1,60 x 1,40 | U
| sur fenêtre F4 de dimensions 1,60 x 0,60 | U
| sur fenêtre F5 de dimensions 1,17 x 1,40 | U
| sur fenêtre F6 de dimensions 1,20 x 1,40 | U
| sur fenêtre F7 de dimensions 1,50 x 0,60 | U
| sur fenêtre F8 de dimensions 1,00 x 0,60 | U
| sur fenêtre F9 de dimensions 0,80 x 0,60 | U
| sur fenêtre F10 de dimensions 0,40 x 2,20 | U
| sur fenêtre F11 de dimensions 3,40 x 0,60 | U
| sur fenêtre F12 de dimensions 2,80 x 0,60 | U
| sur fenêtre F13 de dimensions 1,35 x 0,60 | U
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 2,79 m (EBF1) | U
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,80 x 3,08 m (EBF2) | U
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante2,80 x 2,53 m (EBF3) | U
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 2,94 x 2,14 m (EBF4) | U
| Sur Ensemble Baie Fixe + Fenêtre coulissante 3,03 x 2,40 m (EBF5) | U
5.1.c | Couverture de caniveaux toutes largeurs | F
5.1.d | Trappes sur chambre de lovage | U
LOT 6 - MENUISERIES BOIS
| Porte placard 1,50 x 2,80 m (P1) | U
6.1.a | Porte isoplane 0,90 x 2,20 m (P2) | U
| Porte isoplane 0,70 x 2,20 m (P3) | U
6.1.b | Porte isoplane partie basse persiennées 0,70 x 2,00 m (P4) | U
6.1.c | Porte de visite pour gaines techniques | U
6.2.a | Habillage lisse-bois | F
6.2.b | Ensemble rangement haut | Ens
| Bandeau cache lumière + lisse bois | Ens
6.2.d | Tableau d’affichage: 2,10 x 1,20 m | U
LOT 7 - ELECTRICITE COURANT FORT / CLIMATISATION /PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ;
7.2 | Fileries, gainage et circuits pour éclairage, détection incendie, extracteur d'air | ens
| Goulottes | F
7.3 | Equipements
7.3.a | Postes Transformateurs élévateur et abaisseur
| Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/5,5 kV, 50Hz, 125 kVA | U
| Poste transformateur abaisseur 5,5 kV/230-400V, 50Hz, 125 kVA | U
| Poste transformateur élévateur extérieur 230-400V/3,2 kV, 50Hz, 32 kVA | U
| Poste transformateur abaisseur 3,2 kV/230-400V, 50Hz, 32 kVA | U
| Transformateur d'isolement 400 V/230-400V, 80 kVA, 50 Hz | U
7.3.b | Tableaux base tension
| Tableau Général Basse Tension Secouru (TGBTS IT) | U
| Tableau Général Basse Tension Non Secouru neutre à la terre (TGBTNS TT) | U
| Tableau Général Basse Tension Secouru neutre à la terre (TGBTS TT) | U
7.3.c | Câbles
| HT 3x10mm² | ml
| BT 4x70mm² | ml
| BT 4x6mm² | ml
| Fibre Optique 6 brins minimum | ml
7.3.d | Système solaire photovoltaïque | ens
7.3.e | Luminaires de premier choix
| Plafonnier à LED 2 x 19 w avec vasque diffuseur métallique petites lames | U
| Réglette à LED 1x19 w avec vasque diffuseur | U
| Réglette à LED de 1 x 19 w avec vasque diffuseur étanche pour : éclairage périphérique du bâtiment, salle transformateurs | U
| Applique linolithe pour toilettes | U
| Applique murale étanche à ampoule économique philips 8 W | U
| * Bloc autonome d'éclairage de sécurité de 60 lumens | U
| * Bloc autonome d'ambiance de 360 lumens | U
7.3.f | Socles de prises de courant
| Socle de prise de courant 2P+T 10/16A | U
| Socle de prise de courant étanche 2P+T 10/16A | U
| Socle de prise de courant 3P+T 32A | U
7.3.g | Appareillages de commande et de protection
| * Interrupteur simple allumage | U
| * Interrupteur double allumage (DA) | U
| * Interrupteur va et viens | U
| * Télérupteur (bouton poussoir lumineux) | U
| * Dismatic pour climatiseur | U
7.3.h | Extracteurs d'air
| * Extracteur d'air d'un débit de 45 m3 / heure | U
| * Extracteur d'air d'un débit de 280 m3 / heure pour salle des transformateurs | U
7.3.i | CONDITIONNEMENT D'AIR
| * Split system 1,5 cv | U
| * Split systm 2 cv | U
| * Split systm 2,5 cv | U
| * Split system 3 cv | U
| * Climatiseur Armoire de 48 000 BTU | U
7.4 | CIRCUITS
| a) coffrets secouru et non secouru y compris protection circuit | U
| c) réseau de terre intérieurs | ens
7.5 | RESEAU DE TERRE ET PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
| Protection contre les chutes directes de la foudre y compris paratonnerres ionisants, conducteurs de toiture et de descente pointes et tiges captrices, piquetes de terre | ens
| Récette des équipements en usine pour trois agents ASECNA | F
LOT 8 - PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | Réseau d'alimentation à partir du regard de branchement en PEXALU
| A/ pour le bâtiment: | F
| B/ pour une borne incendie | F
8.2 | Réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes | F
8.3 | Réseaux d'évacuation des eaux pluviales | F
8.4 | APPAREILS ET EQUIPEMENTS DIVERS
8.4.a | Ensemble cuvette-réservoir | U
| Ensemble cuvette-réservoir pour PMR | U
8.4.b | Vasque à encastrer | U
| Lavabos sur colonne | U
8.4.c | Receveur de douche | U
8.4.d | Urinoir en porcelaine | U
8.4.e | Évier acier inoxydable 18/10è | U
8.4.f | Chauffe-eau électrique de 75 l | U
8.4.g | Poste d'eau(robinet de puisage) suivant plan de masse | U
| Robinet d'incendie armé | U
8.4.h | Groupe de surpression avec réserve d'eau et de deux électropompes | ens
| suppresseur de type à vessie de 500 litres (ballon de surpression) | U
| Cuves 5m3 | U
8.5 | ACCESSOIRES DIVERS
8.5.a | Miroir de lavabo et vasque | U
8.5.b | Tablette de lavabo en porcelaine | U
8.5.c | Porte serviettes chromé à deux barres | U
8.5.d | Distributeur d'essuie-mains Tork H3 | U
8.5.e | Sèche-mains automatique Zéphyr | U
8.5.f | Distributeur de papier hygiénique
| * Distributeur JUMBO ABS blanc | U
| * Distributeur Modèle "en rouleau" avec axe plastique avec rabat à ressort en métal chromé | U
8.5.g | Porte-savons en porcelaine | U
8.5.h | Patère à deux têtes en laiton chromé | U
8.4.t | Siphon de sol | U
LOT 9 - PEINTURE
9.2.b | Peinture extérieure | m²
9.2.c | - Peinture intérieure (locaux secs) mate à dispersion copolymère
| acrylique sur enduit lisse | m²
9.2.d | - Peinture intérieure (locaux humides)
| * murs au-dessus des carreaux faïence et plafonds toilettes | m²
9.2.e | Peinture laque glycérophtalique sur menuiseries bois | F
9.2.f | Peinture laque glycérophtalique sur menuiseries métallique | F
9.2.f | Vernis sur bois | F
9.2.g | Peinture anti-poussière | F
LOT 10 - PROTECTION INCENDIE
10.3.a | Matériel de détection incendie
| Tableau de signalisation | U
| Filerie | ens
| Indicateurs sonores | U
| Transmetteur téléphonique | U
| Détecteurs de fumée à principe optique y compris accessoires et toutes sujétions | U
| Indicateurs d'action encastré y compris compris accessoires et toutes sujétions | U
10.3.b | Matériel de première intervention
| - Extincteur à eau muillante de 9 l | U
| - Extincteur C02 de 2 kg | U
LOT 11 - FAUX - PLAFOND
11.1 | Faux plafond Armstrong tel que décrit au CPTP,
| et toutes sujétions cf détails | m²
LOT 12 - PLANCHER TECHNIQUE
12.1 | Plancher technique amovible | m²
| Plancher technique amovible (ferméture caniveaux) | m²
13 | LOT 13 : CHARPENTE METALLIQUE
| Ensemble ossature métallique parking couvert | ens
| Couverture parking avec panneaux solaire (voir planche 124) | m²
| Couverture parking sans panneaux solaire | m²
| Ensemble charpente métallique guichet unique | ens
| Couverture en double peau sur charpente métallique guichet unique | m²
14 | LOT 14 : BALISAGE LUMINEUX
| OBSTA H.I. / S.T.I | ens
LOT 15 : ASCENSEUR
15.1 | ECODISC MONOSPACE KONE – PW06/10 – 19 GAB 50 14 K | U
15.4 | Nacelles manuelles y compris câblage et tte sujetions | U
| Nacelle automotrice | U
LOT 16 - MOBILIER
16.1 | Mobilier de bureau
16.1.a | Mobilier de bureau de 1,80 x 0,70 avec retour informatique | U
16.1.b | Mobilier de bureau de 1,40 x 0,70 avec retour informatique | U
16.1.c | Sièges de bureaux | U
16.1.d | Sièges visiteurs | U
16.2 | Mobilier de classement et de rangement
16.2.a | Armoire de rangement | U
| Armoire haute vitrée (SRC) | U
| Armoire basse vitrée (SRC) | U
U
| Armoire de rangement bas | U
16.2.b | Mobilier de classement | U
16.2.c | Armoires-vestiaires monobloc | U
16.3 | MOBILIER POUR SALLE DE REUNION de 50 places
16.3.a | Ensemble tables de réunion pour 32 personnes | Ens
| Fauteuils de réunion avec accoudoirs | U
| Chaises avec écritoire pour salle de réunion | U
| Bibliothèque armoire vitrée | U
16.4 | Mobilier espace de loisirs, recréation et coin café
16.4.a | Table /bar | U
16.4.b | Tabouret bar | U
16.4.c | Salon complet 7 places avec table basse | U
16.4.d | Étagère de rangement pour Boissons | U
16.5 | Etablis d'électriciens de marque MANUTAN ou équivalent | U
16.6 | Armoire polyvalente pour outillage y compris crochets | U
16.7 | Armoires de sécours | U
16.8 | PANNEAU et ecrans D’AFFICHAGE
| Panneau d’affichage 0,90 x1,20 m | U
| Panneau d’affichage 2,20 x1,20 m (Hall des équipages) | U
| Écrans d’affichage 40 pouces (A prendre en compte dans le volet équipement) | U
16.9 | Fontaine d'eau potable « ECO » | U
| Fontaine d'eau froide / eau chaude | U
16.10 | Réfrigerateur de 210 L | U
16.11 | Table de cuisson électrique à 4 feux + Four micro onde | Ens
16.12 | Poste téléviseur ecran plat LED 106,68cm + Support | Ens
16.13 | Ensemble lit+matélas de 0,90x2,00 | U
16.14 | Armoire d'entretien / vestiaire métallique | U
16.15 | Tabourets d'atéliers | U
16.16 | Rayonnage | ml
16.17 | Chevalet de conférence | U
16.18 | Cendrier / poubelles en ABS 30 litres | U
16.19 | Tables modulaires pour briefing | U
16.20 | Tableau d'art | U
16.21 | Enseigne lumineuse intitulée "BLOC TECHNIQUE" avec logo ASECNA | U
U
LOT 17 - MAT POUR LEVAGE
| Mat pour lévage des charges depuis le sol | Ens
LOT 18 - VIGIE PREFABRIQUEE
| Ensemble Vigie préfabriquée | Ens
LOT 19 - V. R. D. / espaces verts (voir cptp et bpu voiries)
LOT 20 -POSTE DE CONTRÔLE
20 | Guérite tel que décrit et dessiné au plan A 130 y compris toutes sujétions | ens
| Poste de garde y compris toutes sujétions | ens

## Feuil1
1.1.a.1.1 Tranche ferme
LOT 1. CÂBLAGE ETHERNET DU BATIMENT
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Baie Réseau complète | U | 2
| Baie Serveur complète | U | 2
| Coffret réseau complet | U | 5
1.4. | Câbles réseau FTP cat 6a installés | ens | 1
1.5. | Goulottes de distribution installées | ens | 1
1.6. | Goulottes de dérivation installées | ens | 1
1.7. | Prises réseau de bureau installées | ens | 1
1.8. | Patch RJ45/RJ45 male de 1m (y compris rechanges) | U | 200
1.9. | Câble de connexion RJ45/RJ45 - 5m (y compris rechanges) | U | 200
1.10. | Prise réseau de bureau complète (rechanges) | U | 20
1.11. | Installation et mise en service des équipements y compris les éléments actifs non fournis | F | 1
LOT 2. ELEMENTS ACTIFS DU RESEAU
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Switch de distribution 12 ports | U | 2
2.2. | Switch d’accès 24 ports | U | 8
| Contrôleur NAC | U | 2
2.4. | Installation et mise en service | F | 1
LOT 3. VIDEOSURVEILLANCE
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Caméra IP Infrarouge interne type POE avec détection de mouvement | U | 10
3.2. | Caméra IP haute définition type POE externe | U | 4
3.3. | PC de Contrôle vidéosurveillance | U | 1
3.4. | Enregistreur de données de vidéosurveillance | U | 1
3.5. | Installation et mise en service | F | 1
LOT 4. IPBX
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Autocommutateur IPBX | U | 1
4.2. | PC de supervision de l’IPBX | U | 1
4.3. | Borne DECT IP POE | U | 4
4.4. | KIT combiné DECT IP | U | 12
4.5. | Combiné IP Haute gamme avec clavier AZERTY | U | 8
4.6. | Combiné IP Haute gamme simple | U | 20
4.7. | Combiné IP Abonné | U | 40
4.8. | Combiné IP Opérateur (standardiste) | U | 2
4.9. | Téléphone IP de conférence | U | 2
4.10. | Modules de rechange | ens | 1
4.11. | Installation et mise en service | F | 1
LOT 5. FORMATIONS NON CERTIFIANT
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Administration réseau VDI | Stagiaire | 5
5.2. | Maintenance des équipements réseau | Stagiaire | 5
5.3. | Configuration et administration des contrôleurs et points d’accès WIFI | Stagiaire | 5
5.4. | Administration de l’IPBX | Stagiaire | 5
5.5. | Configuration et Administration NAC | Stagiaire | 5
5.6. | Maintenance des équipements de vidéosurveillance | Stagiaire | 5
5.7. | Gestion de la vidéosurveillance | Stagiaire | 5
1.1.a.1.2 Tranche optionnelle
LOT 1. FORMATIONS CERTIFIANT (EN OPTION)
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Certification d’associé réseau ou équivalent pour la gestion des réseaux | Stagiaire | 5
1.2. | Certification d’associé réseau ou équivalent pour la gestion de la sécurité | Stagiaire | 8
1.3. | Certification Fibre Optique | Stagiaire | 8
LOT 2. MAINTENANCE (EN OPTION)
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QTE | PU en FCFA | MONTANT HT
| Maintenance préventive et dépannage d’équipements | Contrat | 1