## CDE Réconstruct_bat_3 - P2
REHABILITATION DES LOGEMENTS D'ASTREINTE DE LA REPRESENTATION DE L'ASECNA AU SENEGAL PHASE 2: DEMOLITION ET RECONSTRUCTION BATIMENT N°3 DE LA CITE BATTERIE
CADRE DE DEVIS ESTIMATIF
Nota: Devis global et forfaitaire (quatitatifs à vérifier par l'Entreprise lors de la visite)
- Durée de validité de l'Offre: A compléter
- Délais d'exécution: A compléter
| Désignations |  |  | Prix | Prix
|  | Unité | Qté | Unitaire | Total
|  |  |  | HTVA | HTVA
I - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION BATIMENT N°3 DE LA CITE BATTERIE
1-1 | INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION
1.1.1 | Installation de chantier
1.1.1.1 | Amenée, mise à disposition et repli des installations de chantier | FF | 1
1.1.1.2 | Hygienne et Sécurité du chantier | FF | 1
1.1.2 | Études techniques d'execution
1.1.2.1 | Etudes géotechniques | FF | 1
1.1.2.2 | Etudes et validation de plans de structures et des lots techniques par un BE agrée | FF | 1
1.1.2.3 | Plan d'assurance qualité | FF | 1
SOUS TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION
1-2 | GROS-ŒUVRE
1.2.1 | Démoltition
1.2.1.1 | Démolition immeuble R+2 existant y compris évacuation de gravois vers une décharge autorisée | ens. | 1
1.2.2 | Terrassements
1.2.2.1 | Fouilles pour en pleine masse pour fondation d'ouvrage | m3 | 725
1.2.2.2 | Remblais provenant de déblais | m3 | 507.5
1.2.2.3 | Remblais sous dallage avec apport de sable de dune | m3 | 130
1.2.3 | Génie civil fondations
1.2.3.1 | Béton de propreté
1.2.3.1.1 | Béton de propreté de 5cm pour fondation d'ouvrages dosé à 150kg/m3 CPA | m3 | 10.5
1.2.3.2 | Maçonnerie de soubassement
1.2.3.2.1 | Maçonnerie en agglomérés pleins de 0,2m x 0,2m x 0,4m | m² | 210
1.2.3.3 | Béton armé fondations
1.2.3.3.1 | Béton armé pour fondations R+2 dosé à 350kg/m3 de ciment CPA | m3 | 62.8
1.2.3.3.2 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg/m3 de ciment CPA | m3 | 3.7538
1.2.3.3.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg/m3 de ciment CPA | m3 | 9
1.2.4 | Génie civil elevation
1.2.4.1 | Dallage et bêches
1.2.4.1.1 | Dallage sur terre plein
1.2.4.1.1.1 | Dallage en béton armé sur terre plein, épaisseur 0,12 m y compris treillis soudé et film polyane de 100 microns avec chape incorporée | m2 | 436
1.2.4.2 | Maçonnerie en élévation
1.2.4.2.1 | Maçonnerie en agglos creux (15x20x40) | m2 | 1875
1.2.4.3 | Béton armé elevation
1.2.4.3.1 | Béton armé pour poutres, chaînages et linteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 7.2
1.2.4.3.2 | Béton armé pour pour poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3 | m3 | 12
1.2.4.3.3 | Béton armé pour acrotère terrasse dosé à 350 kg/m3 | m3 | 8.91
1.2.4.3.4 | Béton armé pour escaliers dosé à 350 kg/m3 | m3 | 7.3091
1.2.4.4 | Dalles en corps creux et dalle pleine
1.2.4.4.1 | Dalle en corps creux ep 16+4 y/c coffrage et ferraillage | m² | 824
1.2.4.4.2 | Dalle en corps creux ep 20+4 y/c coffrage et ferraillage | m² | 269.92
1.2.4.4.3 | Dalle pleine ep 15 y/c coffrage et ferraillage | m² | 129
1.2.4.5 | Enduit
1.2.4.5.1 | Enduit horizontale (sous dalle) | m² | 1222.92
1.2.4.5.2 | Enduit verticale (sur maçonnerie) | m2 | 3750
SOUS TOTAL GROS-ŒUVRE
1-3 | ETANCHEITE
1.3.1 | Forme de pente | m2 | 290
1.3.2 | Etanchéité bi-couches, système semi-adhérent auto protégée ou équivalent | m2 | 318.89
1.3.3 | Système indépendant sous protection lourde
1.3.3.1 | Etanchéité dans les salles d'eau, balcons, et cuisines | m2 | 180
1.3.4 | RELEVES D'ETANCHEITE
1.3.4.1 | Relevé type bitume armé auto protégé | ml | 102
1.3.4.2 | Relevé type bitume armé avec protection dure | ml | 60
SOUS TOTAL ETANCHEITE
1-4 | REVETEMENTS SOLS ET MURS
1.4.1 | Revêtement sol
1.4.1.1 | Revêtement de sol en grès cérame émaillé 40 x 40 pour séjour | m². | 282.876
1.4.1.2 | Revêtement de sol en grès cérame 30 x 30 pour autres pièces du batiment | m². | 636
1.4.1.3 | Plinthe hauteur 10 cm en grès cérame émaillé dito 4.1.1 | ml | 276
1.4.1.4 | Plinthe hauteur 10 cm en grès cérame dito 4.1.2 | ml | 792
1.4.2 | Revêtement murs
1.4.1.5 | Revêtement en faïence 15 x 20 sur murs cuisine, buanderie et toilettes | m². | 910.8
1.4.1.6 | Revêtement en faïence 15 x15 sur paillasse de la cuisine | m². | 13.2
SOUS TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS
1-5 | MENUISERIE METALLIQUE
1.5.1 | Portail métallique
1.5.1.1 | Porte PM1 (dim. 200 x 210) metallique à deux vantaux y/c quincaillerie, serrure type bicard, finition à peindre avec imposte grillagé ( dim. 100 x 40 ) en métal déployé pour entrée immeuble | U | 1
1.5.1.2 | Porte PM2 (dim. 90X210)métallique deux faces tolées, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre pour terrasse | U | 1
1.5.2 | Acces vide sanitaire
1.5.2.1 | Acces vide sanitaire en menuiserie métallique FM (60X60) y/c quincaillerie, avec cadena, finition à peindre | U | 4
1.5.2.2 | Acces vide sanitaire en grille metallique FM (40X100) y/c quincaillerie, avec cadena, finition à peindre | U | 6
1.5.3 | Rampe d'escalier
1.5.3.1 | Main courante en menuiserie métallique diametre 4cm pour rampe d'escalier y/c fixations | ml | 18.9
SOUS TOTAL MENUISERIE METALLIQUE
1- 6 | MENUISERIE ALUMINIUM
1.6.1 | Portes aluminium
1.6.1.1 | Porte PA1(150X210) alu vitrée deux panneaux coulissants , verre claire 8mm, y/c quincaillerie, serrure de type bicard, finition gris anodisé | u | 6
1.6.1.2 | Porte PA2 (90X210) alu vitrée un panneau coulissant sur rail , verre claire 8mm, y/c quincaillerie, serrure de type bicard, finition gris anodisé | u | 6
1.6.2 | Fenêtres aluminium
1.6.2.1 | Fenêtre F1 (80X60) aluminium oscillo battante, verre sablé 8mm, finition gris anodisé, avec grille métalique | u | 6
1.6.2.2 | Fenêtre F2 (60X60) aluminium oscillo battante, verre sablé 8mm, finition gris anodisé, avec grille métalique | u | 18
1.6.2.3 | Fenêtre F3 (60X100) aluminium oscillo battante, verre claire 8mm, finition gris anodisé, avec grille métalique | u | 3
1.6.2.4 | Fenêtre F4 (150X110) aluminium deux panneaux coulissant, verre claire 8mm, finition gris anodisé avec grille métallique | u | 24
1.6.3 | Gardes corps en menuiserie aluminium
1.6.3.1 | Gardes corps pour balcons en menuiserie alu-vitré, verre feuilleté float simple 12mm,et fixé par un cadrage des 4 côtés du verre, finition gris anodisé | ml | 61.02
SOUS TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM
1-7 | MENUISERIE BOIS
1.7.1 | Portes bois
1.7.1.1 | Porte PB1(60X210) bois isoplane, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 3
1.7.1.2 | Porte PB2(75X210) bois massif à âme pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 6
1.7.1.3 | Porte PB3(80X210) bois massif à ame pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 24
1.7.1.4 | Porte PB3(80X210) bois massif à âme pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 6
1.7.1.5 | Porte PB4(90X210) bois massif à ame pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 6
1.7.1.6 | Porte PB5(150X210) bois isoplane pour placard, deux panneaux coulissants y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 12
1.7.1.7 | Porte PB6(150X210) bois massif à ame pleine à deux vantaux ouvrant à la française, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre | u | 6
SOUS TOTAL MENUISERIE BOIS
1-8 | MENUISERIE PVC
1.8.1 | Portes PVC
1.8.1.1 | Porte PVC PPVC (70X210), y/c quincaillerie serrure type bec de cane, finition à peindre | u | 42
SOUS TOTAL MENUISERIE PVC
1-9 | ELECTRICITE
1.9.1 | Réseau de terre + raccordement
1.9.1.1 | Réalisation de reseau de terre local du batiment | ens | 1
1.9.1.2 | Raccordement du batiment sur le reseau SENELEC | ens | 1
1.9.1.3 | Eclairage escalier et autres parties communes (hall + façades +terrasse) | ens | 1
1.9.2 | Installation bâtiment
1.9.2.1 | Coffret compteur | ens | 6
1.9.2.2 | Coffret Divisionnaire | ens | 6
1.9.3 | Appareillages Electricité :
1.9.3.1 | Appareil d'eclarage 2 x 36w LED | u | 36
1.9.3.2 | Hublot étanche en plafonnier LED | u | 48
1.9.3.3 | Hublot simple en plafonnier LED | u | 12
1.9.3.4 | Linolithe LED | u | 18
1.9.3.5 | Prise simple 2P +T | u | 102
1.9.3.6 | Combiné électrique | u | 12
1.9.3.7 | Bouton poussoir | u | 6
1.9.3.8 | Sonnerie | u | 6
1.9.3.9 | Inter simple allumage | u | 42
1.9.3.10 | Inter simple allumage etanche | u | 30
1.9.3.11 | Inter va et vient simple | u | 24
1.9.3.12 | Inter va et vient etanche | u | 12
1.9.3.13 | Dismatic | u | 24
1.9.3.14 | Ensemble fourreautage et cablerie electricité courant fort, faible et climatisation | fft | 1
SOUS TOTAL ELECTRICITE
1-10 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.10.1 | Réseau d'alimentation et de distribution eau froide et eau chaude
1.10.1.1 | I.1 Raccordement au reseau eau potable
1.10.1.1.1 | Tuyau PEHD diam 32 | ml | 100
1.10.1.1.2 | Regard pour Robinet d'arret général du batiment | u | 1
1.10.1.1.3 | Robinet d'arret général | u | 1
1.10.1.1.4 | Compteur divisionnaire DN25 | u | 6
1.10.1.2 | I.2 Distrubution eau froide - eau chaude
1.10.1.2.1 | Canalisation d'alimentation en eau tube PEX
1.10.1.2.2 | PEX ø 25 :............................................ | ml | 100
1.10.1.2.3 | PEX ø 20 :............................................ | ml | 100
1.10.1.2.4 | PEX ø 16 :............................................ | ml | 580
1.10.1.2.5 | Nourrice 8 sorties | ens | 6
1.10.1.2.6 | Vannes d'arret diam 20x27 | u | 12
1.10.2 | Réseau d'évacuation
1.10.2.1 | Canalisations EU - EV
1.10.2.1 | Canalisation en tube PVC y compris toutes pièces de raccord et éléments spéciaux :
1.10.2.1.1 | D 40 : ................................................. | ml | 200
1.10.2.1.2 | D 110 :................................................ | ml | 96
1.10.2.1.3 | D 125 :................................................ | ml | 178
1.10.2.1.4 | D 160 :................................................ | ml | 20
1.10.2.2 | Regard en béton armé 1,2mx1,2mx1,5m | u | 3
1.10.2.2 | Canalisations eaux pluviales
1.10.2.2.1 | Tubes PVC évacuation
1.10.2.2.1.1 | D 100 : ................................................. | ml | 208
1.10.3 | Appareils sanitaires
Fourniture et pose des appareils sanitaires y compris accessoires
1.10.3.1 | W.C. à l’Anglaise :
| Ensemble cuvette et réservoir Modèle BRIVE 2 en céramique | U | 18
* Cuvette Réf. 1828 ou 1856
* Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau Réf. 1537
* Abattant thermo dur démontable Réf. 6366
1.10.3.1.1 | Accessoire : Distributeur de papier toilette | U | 18
1.10.3.1.2 | Accessoire : Pot à balai | U | 18
1.10.3.1.3 | Douchette | U | 18
1.10.3.2 | Lavabo :
| Ensemble Lavabo et colonne en céramique | U | 12
1.10.3.2.1 | * Lavabo Réf.
1.10.3.2.2 | * Colonne Réf.
1.10.3.2.3 | * Robinetterie: mitigeur de lavabo chromé | U | 12
1.10.3.2.4 | * Tablette pour lavabo | U | 12
1.10.3.2.5 | * Porte savon chromé | U | 12
1.10.3.2.6 | * Porte serviette chromé | U | 12
1.10.3.2.7 | * Glace pour lavabo | U | 12
1.10.3.3 | Vasque :
1.10.3.3.1 | *Ensemble Lavabo vasque en céramique | U | 6
1.10.3.3.2 | *Robinetterie: mitigeur de lavabo chromé | U | 6
1.10.3.3.3 | * Tablette pour lavabo | U | 6
1.10.3.3.4 | * Porte serviette chromé | U | 6
1.10.3.3.5 | * Glace pour lavabo | U | 6
1.10.3.4 | Douche complète comprenant:
1.10.3.4.1 | * ensemble de douche avec barre métallique chromé | U | 12
1.10.3.4.2 | * Mitigeur de douche mural chromé Ref. | U | 12
1.10.3.4.3 | * Receveur de douche 90x90 | U | 12
1.10.3.4.4 | * Porte savon chromé | U | 12
1.10.3.4.5 | * Porte serviette chromé | U | 12
1.10.3.5 | Évier avec robinet mitigeur d'évier mural chromé | U | 6
1.10.3.6 | Bac à laver
1.10.3.6.1 | Bac à laver en béton à deux compartiments , avec siphons et robinet de puisage | U | 6
1.10.3.6.2 | Construction de fosse sceptique de 40 personnes | U | 2
1.10.3.6.3 | Construction de puisard de 2 m et 3 de profondeur | U | 2
1.10.3.6.4 | Drainage des eaux de condensat du climatiseur | fft | 1
SOUS TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE
1-11 | PEINTURE
1.1.11.1 | Peinture extérieure sur murs avec 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique à la pliolithe type PANCRYL | m² | 1079.1
1.1.11.2 | Peinture intérieure sur murs et plafonds avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit repassé et 2 couches de finition TROPIX | m² | 2940.3
1.1.11.3 | Peinture sur menuiseries bois avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit et 2 couches de finition Glycéro mat ou brillant | ens | 1
1.1.11.4 | Peinture sur menuiseries métalliques | ens | 1
1.1.11.5 | Peinture sur tuyauterie | ens | 1
1.1.11.6 | Cornières et décoration centrale dans les chambres et salon | ens | 1
SOUS TOTAL PEINTURE
TOTAL 1 DEMOLITION ET RECONSTRUCTION BATIMENT N°3
II - AMENAGEMENTS COMMUNS / OUVRAGES ET INSTALLATIONS DIVERS
II -1 CONSTRUCTION DE BATIMENT ANNEXE LAVOIR
2-1-1 | GROS-ŒUVRE
2.1.1.1 | Travaux préliminaires
2.1.1.1.1 | Implantation du batiment annexe lavoir | ens | 1
2.1.1.2 | Terrassement
2.1.1.2.1 | Décapage | m2 | 48
2.1.1.2.3 | Fouilles en rigole filante | m3 | 6
2.1.1.2.4 | Fouille pour semelles isolées | m3 | 6.4
2.1.1.2.5 | Remblai sans apport de terre | m3 | 12.4
2.1.1.2.6 | Remblai avec apport de terre | m3 | 6.2
2.1.1.3 | Béton – Béton armé – Maçonnerie
2.1.1.3.1 | Béton de propreté | m3 | 0.147
2.1.1.3.2 | Béton armé pour semelles isolées en fer de 10 normalisé | m3 | 0.648
2.1.1.3.3 | Maçonnerie agglos pleins de 20 | m2 | 13.1
2.1.1.3.4 | Béton armé pour longrine | m3 | 0.9
2.1.1.3.5 | Béton armé pour dallage | m3 | 3.84
2.1.1.3.6 | Béton armé pour bac lavoir | m3 | 1.035
2.1.1.3.7 | Béton armé pour poteaux , raidisseurs en fer de 10 normalisé | m3 | 0.612
2.1.1.3.8 | Béton armé pour poutres en fer de 10 normalisé | m3 | 0.54
2.1.1.3.9 | Béton armé pour chainage en fer de 10 normalisé | m3 | 0.84
2.1.1.3.10 | Béton armé pour appui de baies en fer de 10 normalisé | m3 | 0.1425
2.1.1.3.11 | Béton armé pour auvents en fer de 10 normalisé | m3 | 0.8
2.1.1.3.12 | Maçonnerie de 15 | m2 | 68
2.1.1.3.13 | Enduits intérieurs | m2 | 68
2.1.1.3.14 | Enduits extérieurs | m2 | 68
2.1.1.3.15 | Béton armé pour appuis de tôle en fer de 10 normalisé | m3 | 0.3
2.1.1.3.16 | Béton de couronnement | m3 | 0.3
Sous total 2-1-1
2.1.2 | Charpente – Couverture
2.1.2.1 | Traverses en IPN de 120 y compris platine | ml | 12
2.1.2.2 | Traverses en IPN de 100 y compris platine et toutes suggestions comprises | ml | 30
2.1.2.3 | Tôle bac alu zinc 60/100è y compris crochet et toutes suggestions comprises | m² | 142
2.1.2.4 | Paxalumin sur acrotère | m² | 12
Sous total 2-1-2
2.1.3 | Menuiserie
2.1.3.1 | Porte PVC 80x210, y/c quincaillerie, serrure de type bicard, finition à peindre | u | 1
2.1.3.2 | Fenêtre Aluminium 120x70 deux panneaux coulissants, verre claire 8mm, finition gris anodisé, avec grille métallique | u | 6
2.1.3.3 | Fenêtre Aluminium 150x50 chassis fixe, verre claire 8mm, finition gris anodisé, avec grille métallique | u | 2
Sous total 2-1-3
2.1.4 | Électricité
2.1.4.1 | Câblage Filetage général | ens | 1
2.1.4.2 | Mise à la terre | ens | 1
2.1.4.3 | Tableau de répartition y compris protections divers | ens | 1
2.1.4.4 | Lampe néon de 120 étanche | u | 1
2.1.4.5 | Interrupteur simple allumage | u | 1
2.1.4.6 | Fourniture et pose de compteur divisionnaire | u | 1
Sous total 2-1-4
2.1.5 | Plomberie sanitaire
2.1.5.1 | Tuyauterie robinetterie y/c raccordement exterieur sur 30m | ens | 1
2.1.5.2 | Fosse septique (2x2,5x1) en maçonnerie agglo pleins de 20 | u | 1
2.1.5.3 | Siphon de sol | u | 1
2.1.5.4 | Robinet de puisage | u | 1
2.1.5.5 | Fourniture et pose de compteur d'eau | u | 1
Sous total 2-1-5
2.1.6 | REVETEMENT-CARRELAGE
2.1.6.1 | Carreaux au sol grès cérame antidérapant 30x30 | m2 | 57.6
2.1.6.2 | Carreaux de faïence aux murs (h=2,1m) | m2 | 42
sous total 2-1-6
2.1.7 | Peinture
2.1.7.1 | Badigeon à la chaux | m2 | 84
2.1.7.2 | Application de 2 couches de peinture et une couche de finition lavable sur mur intérieur et type Soydor, Soytex ou similaire | m3 | 28
2.1.7.3 | Enduit tyrolien extérieur sur mur extérieur | m2 | 81.6
Sous total 2-1-7
TOTAL II-1
II - 2 TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER
2.2.1 | Terrassement
2.2.1.1 | Décapage et mise en dépôt de la terre végétale sur 15 cm | m2 | 115
2.2.1.2 | Mise en œuvre de terre végétale sur 15 cm d’épaisseur après tassement | m3 | 17.25
Sous total 2-2-1
2.2.2 | Engazonnement
2.2.2.1 | Fourniture de plants de gazon | m² | 115
2.2.2.2 | Repiquage à raison de 100 plants au mètre carré | m² | 115
2.2.2.3 | L’entretien pendant la période de garantie et jusqu’à la réception définitive | ff | 1
Sous total 2-2-2
2.2.3 | Plantation d'arbres et arbuste
2.2.3.1 | Fourniture et pose Ficus-benjamin de 20 à 30 cm de hauteur y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art | u | 20
2.2.3.2 | Fourniture et pose de Veitchia merillii ou cocotier nain de 50 à 1 m de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art. | u | 20
2.2.3.3 | Fourniture et pose d’HIBISCUS ROSA 10 à 20 cm de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art. | u | 20
2.2.3.4 | Fourniture et pose de LAURIERS ROSE de 50 à 1 m de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art. | u | 20
2.2.3.5 | Fourniture et pose MENTALIS OU SABLIER 50 à 1 m de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art. | u | 20
2.2.4 | Aménagement de passage piétons autour du bâtiment
2.2.4.1 | Aménagement en (pavé ou béton) y compris toutes sujétions | m2 | 100
2.2.4.2 | Fourniture et pose de bordures adaptées | ml | 100
Sous total 2-2-3
TOTAL II-2
II - 3 TRAVAUX D'INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES
2.3.1 | Raccordement et équipements
2.3.1.1 | Câblage et raccordement réseau electrique | ens | 1
2.3.1.2 | Fourniture et pose de lampadaire modulaire autonome à alimentation photovoltaïque | u | 7
Sous total 2-3-1
TOTAL TRAVAUX D'INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES
II - 4 SECURITE INCENDIE
2-4.1 | Equipements de détection d'incendie
2-4.1.1 | Centrale adressable de détection d'incendie 16 adresses programmables | u | 1
2-4.1.2 | Détecteur optique de fumée adressable | u | 10
2-4.1.3 | Déclencheur manuel adressable | u | 6
2-4.1.4 | Sirène | u | 1
2-4.1.5 | Indicateur d'action adressable | u | 6
2-4.1.6 | Câble antifeu (rouleau) | u | 2
2-4.2 | Extincteurs d'incendie rechargeable
2-4.2.1 | Extincteur de 50kgs poudre ABC rechargeable | u | 0
2-4.2.2 | Extincteur de 5kgs CO2 rechargeable | u | 6
2-4.2.3 | Extincteur de 6l eau pulvérisée avec additif rechargeable | u | 3
2-4.3 | Signalétique
2-4.3.1 | BAES (Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité) | u | 6
2-4.3.2 | Panneau "Point de rassemblement" | u | 1
2-4.3.3 | Plan d'évacuation personnalisable | u | 1
TOTAL SECURITE INCENDIE
TOTAL 2 AMENAGEMENTS COMMUNS OUVRAGES ET INSTALLATIONS DIVERSES
TOTAL GENERAL 1&2 (HT - HD)

## BPU
REHABILITATION DES LOGEMENTS D'ASTREINTE DE LA REPRESENTATION DE L'ASECNA AU SENEGAL PHASE 2: DEMOLITION ET RECONSTRUCTION BATIMENT N°3 DE LA CITE BATTERIE
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Nota: Devis global et forfaitaire (quatitatifs à vérifier par l'Entreprise lors de la visite)
- Durée de validité de l'Offre: A compléter
- Délais d'exécution: A compléter
| Désignations | Prix H.T.en FCFA en en chiffres
HTVA
I - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION BATIMENT N°3 DE LA CITE BATTERIE
1-1 | INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION
1.1.1 | Installation de chantier
1.1.1.1 | Amenée, mise à disposition et repli des installations de chantier
1.1.1.2 | Hygienne et Sécurité du chantier
1.1.2 | Études techniques d'execution
1.1.2.1 | Etudes géotechniques
1.1.2.2 | Etudes et validation de plans des lots techniques par un BE agrée
1.1.2.3 | Plan d'assurance qualité
1-2 | GROS-ŒUVRE
1.2.1 | Démoltition
1.2.1.1 | Démolition immeuble R+2 existant y compris évacuation de gravois vers une décharge autorisée
1.2.2 | Terrassements
1.2.2.1 | Fouilles pour en pleine masse pour fondation d'ouvrage
1.2.2.2 | Remblais provenant de déblais
1.2.2.3 | Remblais sous dallage avec apport de sable de dune
1.2.3 | Génie civil fondations
1.2.3.1 | Béton de propreté
1.2.3.1.1 | Béton de propreté de 5cm pour fondation d'ouvrages dosé à 150kg/m3 CPA
1.2.3.2 | Maçonnerie de soubassement
1.2.3.2.1 | Maçonnerie en agglomérés pleins de 0,2m x 0,2m x 0,4m
1.2.3.3 | Béton armé fondations
1.2.3.3.1 | Béton armé pour fondations R+4 dosé à 350kg/m3 de ciment CPA
1.2.3.3.2 | Béton armé pour amorces poteaux dosé à 350kg/m3 de ciment CPA
1.2.3.3.3 | Béton armé pour longrines dosé à 350kg/m3 de ciment CPA
1.2.4 | Génie civil elevation
1.2.4.1 | Dallage et bêches
1.2.4.1.1 | Dallage sur terre plein
1.2.4.1.1.1 | Dallage en béton armé sur terre plein, épaisseur 0,12 m, y compris treillis soudé et film polyane de 100 microns avec chape incorporée
1.2.4.2 | Maçonnerie en élévation
1.2.4.2.1 | Maçonnerie en agglos creux (15x20x40)
1.2.4.3 | Béton armé elevation
1.2.4.3.1 | Béton armé pour poutres, chaînages et linteaux dosé à 350 kg/m3
1.2.4.3.2 | Béton armé pour pour poteaux et raidisseurs dosé à 350 kg/m3
1.2.4.3.3 | Béton armé pour accrotere terrasse dosé à 350 kg/m3
1.2.4.3.4 | Béton armé pour escaliers dosé à 350 kg/m3
1.2.4.4 | Dalles en corps creux et dalle pleine
1.2.4.4.1 | Dalle en corps creux ep 16+4 y/c coffrage et ferraillage
1.2.4.4.2 | Dalle en corps creux ep 20+4 y/c coffrage et ferraillage
1.2.4.4.3 | Dalle pleine ep 15 y/c coffrage et ferraillage
1.2.4.5 | Enduit
1.2.4.5.1 | Enduit sous dalle
1.2.4.5.2 | Enduit sur maçonnerie
1-3 | ETANCHEITE
1.3.1 | Etanchéité bi-couches, système semi-adhérent auto protégée ou équivalent
1.3.2 | Système indépendant sous protection lourde
1.3.2.1 | Etanchéité dans les salles d'eau, balcons, et cuisines
1.3.3 | RELEVES D'ETANCHEITE
1.3.3.1 | Relevé type bitume armé auto protégé
1.3.3.2 | Relevé type bitume armé avec protection dure
1-4 | REVETEMENTS SOLS ET MURS
1.4.1 | Revêtement sol
1.4.1.1 | Revêtement de sol en grès cérame émaillé 40 x 40 pour séjour
1.4.1.2 | Revêtement de sol en grès cérame 30 x 30 pour autres pièces du batiment
1.4.1.3 | Plinthe hauteur 10 cm en grès cérame émaillé dito 4.1.1
1.4.1.4 | Plinthe hauteur 10 cm en grès cérame dito 4.1.2
1.4.2 | Revêtement murs
1.4.1.5 | Revêtement en faïence 15 x 20 sur murs cuisine, buanderie et toilettes
1.4.1.6 | Revêtement en faïence 15 x15 sur paillasse de la cuisine
1-5 | MENUISERIE METALLIQUE
1.5.1 | Portail métallique
1.5.1.1 | Porte metallique à deux vantaux y/c quincaillerie, serrure type bicard, finition à peindre avec imposte grillagé ( dim. 100 x 40 ) en métal déployé pour entrée immeuble
1.5.1.2 | Porte PM2 (dim. 90X210)métallique deux faces tolées, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre pour terrasse
1.5.2 | Acces vide sanitaire
1.5.2.1 | Acces vide sanitaire en menuiserie métallique FM (60X60) y/c quincaillerie, avec cadena, finition à peindre
1.5.3 | Rampe d'escalier
1.5.3.1 | Main courante en menuiserie métallique diametre 4cm pour rampe d'escalier y/c fixations
1- 6 | MENUISERIE ALUMINIUM
1.6.1 | Portes aluminium
1.6.1.1 | Porte PA1(150X210) alu vitrée deux panneaux coulissants , verre claire 8mm, y/c quincaillerie, serrure de type bicard, finition gris anodisé
1.6.1.2 | Porte PA2 (90X210) alu vitrée un panneau coulissant sur rail , verre claire 8mm, y/c quincaillerie, serrure de type bicard, finition gris anodisé
1.6.2 | Fenêtres aluminium
1.6.2.1 | Fenêtre F1 (80X60) aluminium oscillo battante, verre sablé 8mm, finition gris anodisé, avec grille métalique
1.6.2.2 | Fenêtre F2 (60X60) aluminium oscillo battante, verre sablé 8mm, finition gris anodisé, avec grille métalique
1.6.2.3 | Fenêtre F3 (60X100) aluminium oscillo battante, verre claire 8mm, finition gris anodisé, avec grille métalique
1.6.2.4 | Fenêtre F4 (150X110) aluminium deux panneaux coulissant, verre claire 8mm, finition gris anodisé avec grille métallique
1.6.3 | Gardes corps en menuiserie aluminium
1.6.3.1 | Gardes corps pour balcons en menuiserie alu-vitré, verre feuilleté float simple 12mm,et fixé par un cadrage des 4 côtés du verre, finition gris anodisé
1-7 | MENUISERIE BOIS
1.7.1 | Portes bois
1.7.1.1 | Porte PB1(60X210) bois isoplane, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1.7.1.2 | Porte PB2(75X210) bois massif à âme pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1.7.1.3 | Porte PB3(80X210) bois massif à ame pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1.7.1.4 | Porte PB3(80X210) bois massif à âme pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1.7.1.5 | Porte PB4(90X210) bois massif à ame pleine, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1.7.1.6 | Porte PB5(150X210) bois isoplane pour placard, deux panneaux coulissants y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1.7.1.7 | Porte PB6(150X210) bois massif à ame pleine à deux vantaux ouvrant à la française, y/c quincaillerie serrure type bicard, finition à peindre
1-8 | MENUISERIE PVC
1.8.1 | Portes PVC
1.8.1.1 | Porte PVC PPVC (70X210), y/c quincaillerie serrure type bec de cane, finition à peindre
1-9 | ELECTRICITE
1.9.1 | Réseau de terre + raccordement
1.9.1.1 | Réalisation de reseau de terre local du batiment
1.9.1.2 | Raccordement du batiment sur le reseau SENELEC
1.9.1.3 | Eclairage escalier et autres parties communes (hall + façades +terrasse)
1.9.2 | Installation bâtiment
1.9.2.1 | Coffret compteur
1.9.2.2 | Coffret Divisionnaire
1.9.3 | Appareillages Electricité :
1.9.3.1 | Appareil d'eclarage 2 x 36w LED
1.9.3.2 | Hublot étanche en plafonnier LED
1.9.3.3 | Hublot simple en plafonnier LED
1.9.3.4 | Linolithe
1.9.3.5 | Prise simple 2P +T
1.9.3.6 | Combiné électrique
1.9.3.7 | Bouton poussoir
1.9.3.8 | Sonnerie
1.9.3.9 | Inter simple allumage
1.9.3.10 | Inter simple allumage etanche
1.9.3.11 | Inter va et vient simple
1.9.3.12 | Inter va et vient etanche
1.9.3.13 | Dismatic
1.9.3.14 | Ensemble fourreautage et cablerie electricité courant fort, faible et climatisation
1-10 | PLOMBERIE SANITAIRE
1.10.1 | Réseau d'alimentation et de distribution eau froide et eau chaude
1.10.1.1 | I.1 Raccordement au reseau eau potable
1.10.1.1.1 | Tuyau PEHD diam 32
1.10.1.1.2 | Regard pour Robinet d'arret général du batiment
1.10.1.1.3 | Robinet d'arret général
1.10.1.1.4 | Compteur divisionnaire DN25
1.10.1.2 | I.2 Distrubution eau froide - eau chaude
1.10.1.2.1 | Canalisation d'alimentation en eau tube PEX
1.10.1.2.2 | PEX ø 25 :............................................
1.10.1.2.3 | PEX ø 20 :............................................
1.10.1.2.4 | PEX ø 16 :............................................
1.10.1.2.5 | Nourrice 8 sorties
1.10.1.2.6 | Vannes d'arret diam 20x27
1.10.2 | Réseau d'évacuation
1.10.2.1 | Canalisations EU - EV
1.10.2.1 | Canalisation en tube PVC y compris toutes pièces de raccord et éléments spéciaux :
1.10.2.1.1 | D 40 : .................................................
1.10.2.1.2 | D 110 :................................................
1.10.2.1.3 | D 125 :................................................
1.10.2.1.4 | D 160 :................................................
1.10.2.2 | Regard en béton armé 1,2mx1,2mx1,5m
1.10.2.2 | Canalisations eaux pluviales
1.10.2.2.1 | Tubes PVC évacuation
1.10.2.2.1.1 | D 100 : .................................................
1.10.3 | Appareils sanitaires
Fourniture et pose des appareils sanitaires y compris accessoires
1.10.3.1 | W.C. à l’Anglaise :
Ensemble cuvette et réservoir Modèle BRIVE 2 en céramique
1.10.3.1.1 | * Cuvette Réf. 1828 ou 1856
1.10.3.1.2 | * Réservoir complet avec mécanisme économiseur d'eau Réf. 1537
1.10.3.1.3 | * Abattant thermo dur démontable Réf. 6366
1.10.3.1.4 | * Accessoire : Distributeur de papier toilette
1.10.3.1.5 | * Accessoire : Pot à balai
1.10.3.1.6 | Douchette
1.10.3.2 | Lavabo :
Ensemble Lavabo et colonne en céramique
1.10.3.2.1 | * Lavabo Réf.
1.10.3.2.2 | * Colonne Réf.
1.10.3.2.3 | * Robinetterie: mitigeur de lavabo chromé
1.10.3.2.4 | * Porte savon chromé
1.10.3.2.5 | * Porte serviette chromé
1.10.3.2.6 | * Glace de lavabo épaisseur 6 mm
1.10.3.3 | Vasque :
1.10.3.3.1 | *Ensemble Lavabo vasque en céramique
1.10.3.3.2 | *Robinetterie: mitigeur de lavabo chromé
1.10.3.3.3 | * Porte savon chromé
1.10.3.3.4 | * Porte serviette chromé
1.10.3.3.5 | * Glace de lavabo épaisseur 6 mm
1.10.3.4 | Douche complète comprenant:
1.10.3.4.1 | * ensemble de douche avec barre métallique chromé
1.10.3.4.2 | * Mitigeur de douche mural chromé Ref.
1.10.3.4.3 | * Receveur de douche 90x90
1.10.3.4.4 | * Porte savon chromé
1.10.3.4.5 | * Porte serviette chromé
1.10.3.5 | Évier avec robinet mitigeur d'évier mural chromé
1.10.3.6 | Bac à laver
1.10.3.6.1 | Bac à laver en béton à deux compartiments , avec siphons et robinet de puisage
1.10.3.6.2 | Construction de fosse sceptique de 40 personnes
1.10.3.6.3 | Construction de puisard de 2 m et 3 de profondeur
1.10.3.6.4 | Drainage des eaux de condensat du climatiseur
1-11 | PEINTURE
1.1.11.1 | Peinture extérieure sur murs avec 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique à la pliolithe type PANCRYL
1.1.11.2 | Peinture intérieure sur murs et plafonds avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit repassé et 2 couches de finition TROPIX
1.1.11.3 | Peinture sur menuiseries bois avec 1 couche d'impression, 1 couche d'enduit et 2 couches de finition Glycéro mat ou brillant
1.1.11.4 | Peinture sur menuiseries métalliques
1.1.11.5 | Peinture sur tuyauterie
1.1.11.6 | Cornières et décoration centrale dans les chambres et salon
1-11
II - AMENAGEMENTS COMMUNS / OUVRAGES ET INSTALLATIONS DIVERS
II -1 CONSTRUCTION DE BATIMENT ANNEXE LAVOIR
2-1-1 | GROS-ŒUVRE
2.1.1.1 | Travaux préliminaires
2.1.1.1.1 | Implantation du batiment annexe lavoir
2.1.1.2 | Terrassement
2.1.1.2.1 | Décapage
2.1.1.2.3 | Fouilles en rigole filante
2.1.1.2.4 | Fouille pour semelles isolées
2.1.1.2.5 | Remblai sans apport de terre
2.1.1.2.6 | Remblai avec apport de terre
2.1.1.3 | Béton – Béton armé – Maçonnerie
2.1.1.3.1 | Béton de propreté
2.1.1.3.2 | Béton armé pour semelles isolées en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.3 | Maçonnerie agglos pleins de 20
2.1.1.3.4 | Béton armé pour longrine
2.1.1.3.5 | Béton armé pour dallage
2.1.1.3.6 | Béton armé pour bac lavoir
2.1.1.3.7 | Béton armé pour poteaux , raidisseurs en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.8 | Béton armé pour poutres en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.9 | Béton armé pour chainage en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.10 | Béton armé pour appui de baies en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.11 | Béton armé pour auvents en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.12 | Maçonnerie de 15
2.1.1.3.13 | Enduits intérieurs
2.1.1.3.14 | Enduits extérieurs
2.1.1.3.15 | Béton armé pour appuis de tôle en fer de 10 normalisé
2.1.1.3.16 | Béton de couronnement
2.1.2 | Charpente – Couverture
2.1.2.1 | Traverses en IPN de 120 y compris platine
2.1.2.2 | Traverses en IPN de 100 y compris platine et toutes suggestions comprises
2.1.2.3 | Tôle bac alu zinc 60/100è y compris crochet et toutes suggestions comprises
2.1.2.4 | Paxalumin sur acrotère
2.1.3 | Menuiserie
2.1.3.1 | Porte PVC 80x210, y/c quincaillerie, serrure de type bicard, finition à peindre
2.1.3.2 | Fenêtre Aluminium 120x70 deux panneaux coulissants, verre claire 8mm, finition gris anodisé, avec grille métallique
2.1.3.3 | Fenêtre Aluminium 150x50 chassis fixe, verre claire 8mm, finition gris anodisé, avec grille métallique
2.1.4 | Électricité
2.1.4.1 | Câblage Filetage général
2.1.4.2 | Mise à la terre
2.1.4.3 | Tableau de répartition y compris protections divers
2.1.4.4 | Lampe néon de 120 étanche
2.1.4.5 | Interrupteur simple allumage
2.1.4.6 | Fourniture et pose de compteur divisionnaire
2.1.5 | Plomberie sanitaire
2.1.5.1 | Tuyauterie robinetterie y/c raccordement exterieur sur 30m
2.1.5.2 | Fosse septique (2x2,5x1) en maçonnerie agglo pleins de 20
2.1.5.3 | Siphon de sol
2.1.5.4 | Robinet de puisage
2.1.5.5 | Fourniture et pose de compteur d'eau
2.1.6 | REVETEMENT-CARRELAGE
2.1.6.1 | Carreaux au sol grès cérame antidérapant 30x30
2.1.6.2 | Carreaux de faïence aux murs (h=2,1m)
2.1.7 | Peinture
2.1.7.1 | Badigeon à la chaux
2.1.7.2 | Application de 2 couches de peinture et une couche de finition lavable sur mur intérieur et type Soydor, Soytex ou similaire
2.1.7.3 | Enduit tyrolien extérieur sur mur extérieur
II - 2 TRAVAUX D'AMENAGEMENT PAYSAGER
2.2.1 | Terrassement
2.2.1.1 | Décapage et mise en dépôt de la terre végétale
2.2.1.2 | Mise en œuvre de terre végétale sur 15 cm d’épaisseur après tassement
2.2.2 | Engazonnement
2.2.2.1 | Fourniture de plants de gazon
2.2.2.2 | Repiquage à raison de 100 plants au mètre carré
2.2.2.3 | L’entretien pendant la période de garantie et jusqu’à la réception définitive prévoir un contrat d’entretien à l’offre mais de manière séparée. Emplacement : (voire plan d’aménagement paysager)
2.2.3 | Plantation d'arbres et arbuste
2.2.3.1 | Fourniture et pose Benjamin de 20 à 30 cm de hauteur y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art
2.2.3.2 | Fourniture et pose de Veitchia mernillii de 50 à 1 m de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art.
2.2.3.3 | Fourniture et pose d’HIBISCUS ROSA 10 à 20 cm de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art.
2.2.3.4 | Fourniture et pose de LAURIERS ROSE de 50 à 1 m de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art.
2.2.3.5 | Fourniture et pose de BORASSUS SAMBIRANENSIS 50 à 1 m de hauteur, y compris fosse de plantation, fourniture et application d’engrais de fond, plantation, et toutes les sujétions de plantation dans les règles de l’art.
II - 3 TRAVAUX D'INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES
2.3.1 | Raccordement et équipelments
2.3.1.1 | Câblage et raccordement réseau electrique
2.3.1.2 | Fourniture et pose de lampadaire modulaire autonome à alimentation photovoltaïque
TOTAL TRAVAUX D'INSTALLATION DE LAMPADAIRES SOLAIRES
II - 3 SECURITE INCENDIE
2-3.1 | Equipements de détection d'incendie
2-3.1.1 | Centrale adressable de détection d'incendie 16 adresses programmables
2-3.1.2 | Détecteur optique de fumée adressable
2-3.1.3 | Déclencheur manuel adressable
2-3.1.4 | Sirène
2-3.1.5 | Indicateur d'action adressable
2-3.1.6 | Câble antifeu (rouleau)
2-3.2 | Extincteurs d'incendie rechargeable
2-3.2.1 | Extincteur de 50kgs poudre ABC rechargeable
2-3.2.2 | Extincteur de 5kgs CO2 rechargeable
2-3.2.3 | Extincteur de 6l eau pulvérisée avec additif rechargeable
2-3.3 | Signalétique
2-3.3.1 | BAES (Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité)
2-3.3.2 | Panneau "Point de rassemblement"
2-3.3.3 | Plan d'évacuation personnalisable

## SYNTHESE P2
REHABILITATION DES LOGEMENTS D'ASTREINTE DE LA REPRESENTATION DE L'ASECNA AU SENEGAL PHASE 2: REHABILITATION DES OUVRAGES COMMUNS DE LA CITE BATTERIE
(DEMOLITION ET RECONSTRUCTIONDU BATIMENT N°3 DE LA CITE BATTERIE)
CADRE DE DEVIS ESTIMATIF
Nota: Devis global et forfaitaire (quatitatifs à vérifier par l'Entreprise lors de la visite)
- Durée de validité de l'Offre: A compléter
- Délais d'exécution: A compléter
| OFFRE DE BASE | PRIX HT - HD (FCFA)
I - DEMOLITION ET RECONSTRUCTION BATIMENT N°3 DE LA CITE BATTERIE
II - AMENAGEMENTS COMMUNS / OUVRAGES ET INSTALLATIONS DIVERS
TOTAL OFFRE DE BASE
OPTIONS
TOTAL OPTIONS
OMISSIONS
TOTAL OMISSIONS