## Ancienne salle de conférence (hidden)
Ancienne salle de conférence
| N°item | Désignation des postes | Unité | Qté | Prix unitaire | Montant HT
| 1 | Câble cuivre | m | 242.75 |  | 0
| 2 | Prise murales | u | 5 |  | 0
| 3 | Goulottes | ens | 79.4 |  | 0
| 4 | Panneau de brassage RJ45 | u | 1 |  | 0
| 5 | Cordon de brassage | u | 6 |  | 0
| 6 | Cordon de raccordement | u | 6 |  | 0
| 7 | Multiprise rackable d'alimentation électrique 6 prises | u | 1 |  | 0
| 9 | Armoire de brassage et d'actifs, 9U | u | 1 |  | 0
| 10 | Equipement actif d'accès | u | 1 |  | 0
| 12 | Identification et reperage | ens | 1 |  | 0
| 13 | Accessoires | ens | 1 |  | 0
| 14 | Total câblage Bloc Technique |  |  |  | 0

## ZINDER (hidden)
CABLAGE INFORMATIQUE DU BLOC TECHNIQUE (BT) DE LA REPRESENTATION DE L'ASECNA A ZINDER
N°item | Désignation des postes | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant HT
1 | Câble cuivre | m | 800 | 905 | 724000
2 | Prise murales | u | 45 | 10538 | 474210
3 | Chemins de câbles | ens | 1 | 1750000 | 1750000
4 | Panneau de brassage RJ45 | u | 2 | 136858 | 273716
5 | Cordon de brassage | u | 41 | 12332 | 505612
6 | Cordon de raccordement | u | 45 | 15827 | 712215
7 | Panneau d'alimentation électrique 9 prises | u | 2 | 32799 | 65598
8 | Armoire de brassage et d'actifs, 24U | u | 1 | 819963 | 819963
9 | Equipement actif d'accès | u | 2 | 983955 | 1967910
10 | Equipement actif de distribution | u | 2 | 1967910 | 3935820
11 | Identification et reperage | ens | 1 |  | 0
12 | Accessoires | ens | 1 |  | 0
13 | Installations electriques | u | 1
14 | Transport sur site | FF | 1
15 | Installation et mise en service | FF | 1 | 400000 | 400000
16 | Recette technique | FF | 1
17 | Transfert de competence | FF | 1
18 | Livrables | FF | 1
19 | TOTAL CABLAGE BT |  |  |  | 11229044

## BATA (hidden)
CABLAGE INFORMATIQUEDU BLOC TECHNIQUE DE LA REPRESENTATION DE L'ASECNA A BATA
N°item | Désignation des postes | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant HT
1 | Câble cuivre | m | 1500 | 905 | 1357500
2 | Prise murales | u | 39 | 10538 | 410982
3 | Chemins de câbles | ens | 1 | 1750000 | 1750000
4 | Panneau de brassage RJ45 | u | 2 | 136858 | 273716
5 | Cordon de brassage | u | 39 | 12332 | 480948
6 | Cordon de raccordement | u | 35 | 15827 | 553945
7 | Panneau d'alimentation électrique 9 prises | u | 2 | 32799 | 65598
8 | Armoire de brassage et d'actifs, 24U | u | 1 | 819963 | 819963
9 | Armoire de brassage et d'actifs, 12U | u | 1 | 163992.5 | 163992.5
10 | Equipement actif d'accès | u | 2 | 983955 | 1967910
11 | Equipement actif de distribution | u | 2 | 1967910 | 3935820
12 | Identification et reperage | ens | 1 |  | 0
13 | Accessoires | FF | 1 |  | 0
14 | Installations electriques | u | 1
15 | Transport sur site | FF | 1
16 | Installation et mise en service | FF | 1 | 400000 | 400000
17 | Recette technique | FF | 1
18 | Transfert de competence | FF | 1
19 | Livrables | FF | 1
20 | TOTAL CABLAGE BT |  |  |  | 12180374.5

## B_BATA
CADRE DU BORDEREAU DE PRIX
ITEM | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU | MONTANT HT
I.1 | TRANCHE FERME
A | RESEAUX VOIX, DONNEES ET IMAGES
A.1 | CABLAGE COURANT FAIBLE
A.1.1 | Fourniture
A.1.1.1 | Baies 42u | u | 1
A.1.1.2 | Baies 12u | u | 5
A.1.1.3 | Chemins de câble(Goulottes et dalles marines: details à fournir dans l'offre) | ens | 1
A.1.1.4 | Câble cuivre (catégorie 6a, FTP) | ens | 1
A.1.1.5 | Bornes de base (embase+plastron) catégorie 6a, classe Ea | u | 172
A.1.1.6 | Panneaux de brassage RJ45 équipés catégorie 6a, classe Ea | u | 10
A.1.1.7 | Panneaux d'alimentation électrique 8 prises | u | 6
A.1.1.8 | Cordon de brassage (catégorie 6a, FTP), 1m | u | 172
A.1.1.9 | Cordon de raccordement (catégorie 6a, FTP), 3m | u | 172
A.1.1.10 | Câble Fibre optique mono mode 12 brins | ens | 1
A.1.1.11 | Câble Fibre optique multi mode 12 brins | ens | 1
A.1.1.12 | Tiroir optique 12 brins | u | 6
A.1.1.13 | Cordons | ens | 1
A.1.1.14 | Jarretières | ens | 1
A.1.1.15 | Accessoires (Fibre optique et cuivre: details à fournir dans l'offre) | ens | 1
A.1.1.16 | Identification et reperage (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
A.1.1.17 | Lot de pièces de rechange d’usure courante (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre pour chaque rubrique proposée) | ens | 1
A.1.2 | Total fourniture
A.1.3 | Prestations
A.1.3.1 | Réalisation du câblage cuivre par niveau et par local | ens | 1
Réalisation du câblage fibre optique entre les répartiteurs
Réalisation des liaisons fibre optique entre les bâtiments (VOR, GLIDE, LOC exclus)
Raccordement des panneaux électriques aux coffrets électriques (HQ)
Mise à la terre de l’ensemble des composants métalliques du câblage
Identification et reperage des composants du câblage
Migration des services existants vers le nouveau de câblage
Dépose des anciens systèmes de câblage
Transfert de compétence
A.1.3.2 | Recette sur site des travaux du câblage VDI | F | 1
A.1.4 | Total Prestations
A.1.5 | TOTAL CABLAGE COURANT FAIBLE
A.2 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
A.2.1 | Fourniture
A.2.1.1 | Switch de distribution | u | 2
A.2.1.2 | Switch d'accès 24 ports | u | 4
A.2.1.3 | Switch d'accès 48 ports | u | 2
A.2.1.4 | Lot de pièces de rechange (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
A.2.2 | Total fourniture
A.2.3 | Prestations
A.2.3.1 | Installation, configuration, mise en service et transfert de compétence | F | 1
A.2.3.2 | Migration des services existants
A.2.3.3 | Formation usine(devis détaillé à joindre) | u | 6
A.2.3.4 | Support et Maintenance sur 2 ans (details à fournir dans l'offre) | F | 1
A.2.3.5 | Recette site des travaux du câblage courant faible | F | 1
A.2.4 | Total prestations
A.2.5 | TOTAL INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
A.3 | INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE
A.3.1 | Fourniture
A.3.1.1 | Serveur de communication | u | 1
A.3.1.2 | Poste de supervision | u | 1
A.3.1.3 | Poste téléphonique IP simple
A.3.1.3.1 | Haut de gamme | u | 12
A.3.1.3.2 | Entrée de gamme | u | 66
A.3.1.3.3 | Poste téléphonique IP intégrant un switch IP
A.3.1.3.4 | Haut de gamme | u
A.3.1.3.5 | Entrée de gamme | u
A.3.1.3.6 | Interphone vidéo | u
A.3.1.3.7 | Poste IP wifi (cisco 7925G IP wireless unified phone) | u | 0
A.3.1.3.8 | Poste IP opérateur | u | 1
A.3.1.4 | Service SDA pour 50 postes(details à fournir dans l'offre) | ens | 1
A.3.1.5 | Passerelle TDM-IP (details à fournir dans l'offre) | u | 1
A.3.1.6 | Accessoires (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
A.3.1.7 | Lot de pièces de rechange (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre pour chaque rubrique proposée) | ens | 1
A.3.2 | Total fourniture
A.3.3 | Prestations
A.3.3.1 | Pose, raccordement des composants du système | F | 1
A.3.3.2 | Configuration, test, mise en service et dépose de l'ancien système | F | 1
A.3.3.3 | Recette usine(devis détaillé à joindre) | F | 1
A.3.3.4 | Formations: | F | 1
A.3.3.4.1 | Formations usine:
A.3.3.4.1.1 | Formation à la maintenance (devis détaillé à joindre) | u | 6
A.3.3.4.1.2 | Formation à l'exploitation (devis détaillé à joindre) | u | 1
A.3.3.4.2 | Formations sur site :
A.3.3.4.2.1 | Formation technique (devis détaillé à joindre) | u | 5
A.3.3.4.2.2 | Formation à l'exploitation (devis détaillé à joindre) | u | 2
A.3.3.5 | Recette site infrastructure téléphonique | F | 1
A.3.4 | Total prestations
A.3.5 | TOTAL INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE
RESEAUX WIFI
Fourniture
| Contrôleurs wifi | u | 2
| Points d'Accès wifi | u | 15
| Logiciel de supervision du réseau wifi | u | 1
| Accessoires (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
| Lot de pièce de rechange (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre pour chaque rubrique proposée) | ens | 1
Total fourniture
Prestations
| Installation, configuration, mise en service et transfert de compétence | F | 1
| Support et maintenance(devis détaillé à joindre) | F | 1
| Recette site | F | 1
| Formations (devis détaillé à joindre) | F | 1
| Transport | F | 1
Total prestations
TOTAL RESEAU WIFI
TRANCHE OPTIONNELLE
TOTAUX TRANCHE FERME ET TRANCHE OPTIONNELLE
A.4 | TOTAUX RESEAUX VOIX, DONNEES ET IMAGES
B | DISTRIBUTION HORAIRE
B.1 | Fourniture
B.1.1 | Serveurs de temps (devis détaillé à joindre) | F | 1
B.1.2 | Modules (devis détaillé à joindre) | F | 1
B.1.3 | Antennes GPS | F | 1
B.1.4 | Logiciel et poste de supervision du système | F | 1
B.1.5 | Horloges :
B.1.5.1 | Horloges murales version Hall d'entrée | u | 2
B.1.5.2 | Horloges murales à affichage lumineux | u | 15
B.1.5.3 | Horloges murales à aiguille | u | 10
B.1.5.4 | Horloges encastrées (Afficheurs) | u | 2
B.1.6 | Lot de pièce de rechange (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre pour chaque rubrique proposée) | ens | 1
B.1.7 | Total fourniture
B.2 | Prestations
B.2.1 | Installation, configuration, mise en service et transfert de compétence | F | 1
B.2.3 | Recette usine | F | 1
B.2.4 | Formations | F | 1
B.2.4.1 | Formations usine (devis détaillé à joindre) | u | 6
B.2.4.2 | Formations sur site (devis détaillé à joindre)
B.2.4.2.1 | Formation technique | u | 5
B.2.4.2.2 | Formation à l'exploitation | u | 2
B.2.5 | Recette site | F | 1
| Transport | F | 1
B.2.7 | Total prestations
B.3 | TOTAL DISTRIBUTION HORAIRE
C | Transport Tranche Ferme
| Transport Tranche Ferme | F | 1
I.2 | TOTAL TRANCHE FERME
II | TRANCHE OPTIONNELLE
D | RESEAU WIFI
D.1 | Fourniture
D.1.1 | Contrôleur wifi | u | 1
D.1.2 | Points d'Accès wifi | u | 7
D.1.3 | Logiciel de supervision du réseau wifi | u | 1
D.1.4 | Accessoires (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
D.1.5 | Lot de pièce de rechange (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre pour chaque rubrique proposée) | ens | 1
D.1.6 | Total fourniture
D.2 | Prestations
D.2.1 | Installation, configuration, mise en service et transfert de compétence | F | 1
D.2.2 | Formation usine (devis détaillé à joindre) | u | 6
D.2.5 | Total prestations
D.3 | TOTAL OPTION RESEAU WIFI
E | ACQUISITION D'ONDULEURS
E.1 | Fourniture
E.1.1 | Onduleur pour l'armoire abritant le serveur IPBX | u | 1
E.1.2 | Onduleurs abritant les équipements d'accès | u | 5
E.1.3 | Accessoires (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
E.1.4 | Lot de pièce de rechange (liste détaillée avec prix unitaires et quantités à joindre pour chaque rubrique proposée) | ens | 1
E.1.5 | Total fourniture
E.2 | Prestations
E.2.1 | Installation, configuration, mise en service et transfert de compétence | F | 1
E.2.2 | Recette site tranche optionnelle | F | 1
E.2.3 | Transport tranche optionnelle | F | 1
E.3 | TOTAL OPTION ACQUISITION ONDULEURS
F | INTEGRATION DES SHELTERS DANS LA BOUCLE FIBRE OPTIQUE
F.1 | Fourniture et prestations (details à fournir dans l'offre) | ens | 1
F.2 | TOTAL OPTION NTEGRATION DES SHELTERS DANS LA BOUCLE FIBRE OPTIQUE
G | SUPPORT ET MAINTENANCE
G.1 | Support et maintenance (details à fournir dans l'offre) | F | 1
G.2 | TOTAL OPTION SUPPORT ET MAINTENANCE
II.2 | TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE