## BDP
Bordereau Lot 1
Item | Désignation | Uté | Qtt | Prix Utaire | Prix Ttal
Item | Désignation | Uté | Qtt | Prix Utaire | Prix Ttal
O | ÉNERGIES NORMALE ET SECOURUE NON TECHNIQUE
O.1 | Cellule interrupteur 30 kV complète arrivée/départ avec protection foudre | u | 2
O.2 | Cellule protection transformateur complète 30 kV | u | 1
O.3 | Transformateur abaisseur 30 kV / 230-400 V - 50 Hz de 160 kVA complet avec enveloppe IP 315, y compris disjoncteur BT débrochable | u | 1
O.4 | Auto-transformateur 400-230V-50 Hz de 80kVA complet avec enveloppe IP 315 (en option) | u | 1
O.5 | Groupe électrogène capoté et insonorisé de 100 kVA complet (y compris systèmes de démarrage, système d'échappement, cuve de 500 litres à hauteur du groupe électrogène, module d'automatisme, etc.) | u | 1
O.6 | Cable BT 3x95mm^2+50 de typeURVFV , y compris tranchée | u | 150m
O.7 | TGBT SNT et disjoncteurs BT de protections associés (voir schéma unifilaire) | u | 1
M.2 | Comptage BT | u | 1
O.8 | Equipements de sécurité (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
O.9 | Onduleur monophasé 230V de 10kVA | u | 2
O.10 | Pompe de remplissage manuelle | ens | 1
O.11 | Pompe de remplissage motorisée | ens | 1
O.12 | Appareillage de mesure électrique tel que contrôleur de phase, multimètre (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
O.13 | Accessoires d'installation et de raccordement | ens | 1
O.14 | Installation des équipements électriques | ens | 1
O.15 | Installation du groupe électrogène et du système d'alimentation en carburant | ens | 1
O.16 | Raccordement du poste de livraison au réseau 30 kV de la Senelec (liste détaillée compléte avec quantités et prix unitaires à préciser dans l'offre) | ens | 1
O.17 | Mise en service | ens | 1
Total O
Total Q
R | LOGISTIQUE
R.1 | Visite sites | ens | 1
R.2 | Etudes et maîtrise d'œuvre | ens | 1
R.3 | Formation (à détailler par rubrique) (Pévoir uniquement une formation sur site) | ens | 1
R.4 | Documentation | ens | 1
R.5 | Recette usine (Pévoir uniquement une recette sur site) | ens | 1
R.6 | Reception site | ens | 1
R.7 | Transport | ens | 1
R.7 | Mise à jour fiches techniques et plan | ens | 1
R.9 | Rechanges (à détailler par rubrique) | ens | 1
Total R
Total Général proposé
Bordereau Lot 2
Item | Désignation | Uté | Qtt | Prix Utaire | Prix Ttal
Item | Désignation | Uté | Qtt | Prix Utaire | Prix Ttal
M | Local Technique
M.1 | Construction du poste HT et local groupe électrogéne (voir modèle) | FT